## rozdz1 tabl1
I BILANS ENERGII ELEKTRYCZNEJ BALANCE OF ELECTRICITY
Tabl. 1. Bilans energii elektrycznej w Polsce Balance of electricity
| Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  |  | 2019 | 2020
|  |  | GWh |  | %
Przychód / Supply
| O G Ó Ł E M / T O T A L | 01 | 47902.6309 | 47654.4456 | 99.4819
| Produkcja a / Gross electricity generation a | 02 | 43961.1279 | 42224.4596 | 96.0495
| elektrownie zawodowe cieplne b public thermal plants b | 03 | 34120.492 | 31147.27 | 91.2861
| na węglu brunatnym lignite fired plants | 04 | 11082.121 | 9235.421 | 83.3362
| na węglu kamiennym hard coal fired plants | 05 | 20216.476 | 18991.163 | 93.939
| gazowe gas fired plants | 06 | 1958.735 | 1915.235 | 97.7792
| biomasowe/biogazowe biomass/biogas | 07 | 863.16 | 1005.451 | 116.4849
| elektrownie zawodowe wodne public hydro power plants | 08 | 767.599 | 758.038 | 98.7544
| w tym szczytowo-pompowe of which pumped-storage | 09 | 178.873 | 243.09 | 135.9009
| elektrownie zawodowe wiatrowe public wind power plants | 10 | 1165.015 | 1299.513 | 111.5447
| elektrownie przemysłowea electricity autoproducersa | 11 | 3808.8496 | 4245.5449 | 111.4653
| elektrownie niezależne - instalacje OZE small hydro plants and renewable sources | 12 | 4099.1723 | 4774.0938 | 116.4648
| w tym z wiersza 02: elektrownie wiatrowe of line 02: wind power plants | 13 | 4968.8451 | 5596.287 | 112.6275
| w tym o moc zainstalowanej powyżej 10 MW of which with installed capacity above 10 MW | 14 | 3732.528 | 4164.166 | 111.5642
| wodne (OZE) hydro RES | 15 | 679.5147 | 596.6524 | 87.8057
| biogaz biogas | 16 | 277.467 | 288.6492 | 104.0301
| biomasa biomass | 17 | 1149.1107 | 1269.845 | 110.5068
| fotowoltaika photovoltaics | 18 | 69.6798 | 253.6613 | 364.0387
| Import / Imports | 19 | 3941.503 | 5429.986 | 137.7644
Rozchód / Use
| O G Ó Ł E M / T O T A L | 20 | 47902.6309 | 47654.4456 | 99.4819
| Zużycie ogółem / Domestic consumption | 21 | 45711.9369 | 44981.4746 | 98.402
| potrzeby energetyczne elektrowni PW auxiliary consumption of public plants | 22 | 3558.968 | 3269.981 | 91.88
| potrzeby energetyczne elektrowni niezależnych auxiliary consumption of independent power producers | 23 | 138.987 | 122.902 | 88.427
| potrzeby energetyczne elektrowni przemysłowych auxiliary consumption of electricity autoproducers | 24 | 452.7 | 456.512 | 100.8421
| pompowanie wody w elektrowniach szczyt.-pomp. pumped-storage consumption | 25 | 260.098 | 347.008 | 133.4143
| dostawa z sieci odbiorcom końcowym sales to final consumers | 26 | 36090.154 | 35157.814 | 97.4166
| sprzedaż bezpośrednio z elektrowni sales directly from power plants to final consumers | 27 | 766.767 | 691.805 | 90.2236
| zużycie z własnej produkcji elektrowni przemysłowych own use of electricity autoproducers | 28 | 2149 | 2331 | 108.4691
| zużycie w przesyle i dystrybucji own use of stations | 29 | 96.657 | 91.357 | 94.5167
| straty i różnice bilansowe losses and statistical differences | 30 | 2198.455 | 2512.91 | 114.3035
| Eksport / Eksports | 31 | 2190.694 | 2672.971 | 122.0148
a Nie obejmuje małej generacji rozproszonej. a Not including small dispersed generation.
b W tym współspalanie i układy hybrydowe. b Including co - combustion and hybrid equipment.

## rys 1-2
Rys 1. Produkcja energii elektrycznej [GWh] Electricity generation [GWh]
Rys 2. Import-eksport energii elektrycznej [GWh] Imports - exports [GWh]

## rozdz1 tabl2
Tabl. 2. Bilans energii elektrycznej w elektroenergetyce zawodowej a Balance of electricity (public supply) a
Wyszczególnienie |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change | Specification
|  | 2019 | 2020
|  | GWh |  | %
Produkcja | 01 | 36053.106 | 33204.821 | 92.0998 | Gross electricity generation
elektrownie cieplne b | 02 | 34120.492 | 31147.27 | 91.2861 | public thermal plants b
elektrownie wodne i wiatrowe | 03 | 1932.614 | 2057.551 | 106.4647 | public hydro power plants and wind power plants
Zużycie na potrzeby energetyczne z produkcji własnej b | 04 | 3578.97 | 3288.872 | 91.8944 | Auxiliary consumption of public plants b
na energię elektryczną | 05 | 2805.649 | 2567.082 | 91.4969 | for electricity generation
na produkcję ciepła | 06 | 773.321 | 721.79 | 93.3364 | for heat production
Zużycie na inne cele | 07 | 58.502 | 50.044 | 85.5424 | Other auxiliary consumption
Energia wprowadzona do sieci b | 08 | 32415.634 | 29865.905 | 92.1343 | Electricity supplied to the network b
Sprzedaż odbiorcom bezpośrednio z elektrowni c | 09 | 766.767 | 691.805 | 90.2236 | Sales from power plants directly to customers c
Energia oddana z elektrowni do wspólnej sieci | 10 | 31648.867 | 29174.1 | 92.1806 | Electricity supplied to the network from public plants
Zakup z elektrowni przemysłowych | 11 | 1377.784 | 1700.165 | 123.3985 | Purchase from electricity autoproducers
Zakup z instalacji OZE niezależnych | 12 | 3881.5591 | 4491.0409 | 115.702 | Purchase from RES
Import | 13 | 3941.503 | 5429.986 | 137.7644 | Imports
Razem energia elektryczna wprowadzona do wspólnej sieci | 14 | 40849.7131 | 40795.2919 | 99.8668 | Total electricity supplied to the network
Dostawa z sieci odbiorcom końcowym | 15 | 36090.154 | 35157.814 | 97.4166 | Sales from the network to final consumers
odbiorcy posiadający umowy kompleksowe | 16 | 15404.772 | 15130.102 | 98.217 | direct consumers
NN + WN | 17 | 567.605 | 551.559 | 97.173 | HV - consumers
SN | 18 | 3667.359 | 3486.124 | 95.0582 | MV - consumers
nN grupa C d | 19 | 2838.296 | 2687.222 | 94.6773 | LV - commercial consumers d
nN grupa G | 20 | 8331.512 | 8348.196 | 100.2003 | LV - consumers, G tariff
w tym gospodarstwa domowe | 21 | 8010.071 | 8008.294 | 99.9778 | of which households
odbiorcy posiadający umowy dystrybucji | 22 | 20685.382 | 20027.712 | 96.8206 | TPA consumers
NN + WN | 23 | 6657.406 | 6321.692 | 94.9573 | HV - consumers
SN | 24 | 10063.122 | 9935.304 | 98.7298 | MV - consumers
nN | 25 | 3964.855 | 3770.715 | 95.1035 | LV - consumers
w tym gospodarstwa domowe | 26 | 307.044 | 173.023 | 56.3512 | of which households
Zużycie w przesyle i dystrybucji | 27 | 110.312 | 104.589 | 94.812 | Own use of stations
Pompowanie wody | 28 | 260.098 | 347.008 | 133.4143 | Pumped-storage consumption
Eksport | 29 | 2190.694 | 2672.971 | 122.0148 | Exports
Straty i różnice bilansowe | 30 | 2198.4551 | 2512.9099 | 114.3034 | Losses and statistical differences
a Z uwzględnieniem elektrowni niezależnych. |  |  |  |  | a Including independed power producers.
b Patrz uwagi ogólne. |  |  |  |  | b See general notes.
c Bez odbiorców TPA. |  |  |  |  | c Excluding TPA consumers.
d Łacznie z taryfą R. |  |  |  |  | d Including R tariff.

## rozdz1 tabl3
Tabl. 3. Bilans mocy w szczycie wieczornym - wartości średnie z dni roboczych [w MW] Balance of power (evening peak) - workdays averages [in MW]
Wyszczególnienie |  | Miesiące Months |  |  | Specification
|  | styczeń 2020 January 2020 | luty 2020 February 2020 | marzec 2020 March 2020
Moc osiągalna elektrowni krajowych | 01 | 47065.3 | 47183 | 47347.2 | Available capacity of domestic power plants
Ubytki mocy osiągalnej | 02 | 13195.4714 | 14896.4365 | 16857.3827 | Inavailable capacity
remonty kapitalne | 03 | 1611.5571 | 2406.3 | 2893.5455 | heavy repairs
remonty średnie | 04 | 797.9 | 1560.65 | 2087.1 | medium repairs
remonty bieżące | 05 | 690.9571 | 458.925 | 528.2318 | operating repairs
postoje awaryjne | 06 | 451.0238 | 472.16 | 391.0955 | damage outages
warunki eksploatacyjne | 07 | 7671.8095 | 7677.968 | 8341.7709 | operating conditions
ciepłownictwo | 08 | 1003.9476 | 1034.4335 | 1238.73 | heat production
inwestycyjno-oswojeniowe | 09 | 968.2762 | 1286 | 1376.9091 | investments and initiation
Ubytki sieciowe | 10 | 257.0952 | 273.2 | 402.7273 | Unavailable capacity because of grid constraints
Moc dodatkowa | 11 | 18.4762 | 21.705 | 18.1386 | Additional capacity
z przeciążeń | 12 | 18.4762 | 21.705 | 18.1386 | from overloads
z nowych inwestycji | 13 | _ | _ | _ | from new investments
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 14 | 33888.3505 | 32308.2795 | 30507.9391 | Reliable capacity of domestic power stations
w tym przemysłowych | 15 | 1268.7762 | 1258.37 | 1232.9273 | of which industrial
Moc dyspozycyjna ruchowa elektrowni krajowych | 16 | 33631.2552 | 32035.0795 | 30105.2118 | Motive reliable capacity of domestic power stations
w tym przemysłowych | 17 | 1268.7762 | 1258.37 | 1232.9273 | of which industrial
Moc rezerwowa | 18 | 10473.2695 | 9752.5545 | 9688.1936 | Reserve of power
wirująca | 19 | 3341.4691 | 3064.338 | 2487.1682 | spinning reserve
pozostała | 20 | 7131.8005 | 6688.2165 | 7201.0255 | other
Obciążenie elektrowni zawodowych | 21 | 22146.3048 | 21297.355 | 19586.8182 | Load of public plants
cieplnych | 22 | 18592.5476 | 17928.96 | 16979.0727 | thermal
wodnych | 23 | 639.4333 | 826.31 | 683.9591 | hydro
wiatrowych | 24 | 2849.7095 | 2477.61 | 1864.9273 | wind power plants
innych odnawialnych | 25 | 64.6143 | 64.475 | 58.8591 | other renewable
Obciążenie elektrowni przemysłowych | 26 | 1268.7762 | 1258.37 | 1232.9273 | Load of autoproducers
Import planowany | 27 | 1316.1476 | 1752.46 | 2153.9318 | Contractual power from other countries
Eksport planowany | 28 | 0 | 9.25 | 0 | Contractual power to other countries
Planowane saldo wymiany | 29 | 1316.1476 | 1743.21 | 2153.9318 | Contractual net balance of exchanges
Wykonane saldo wymiany | 30 | 1341.3143 | 1776.7 | 2188.8273 | Net balance of exchanges
Zapotrzebowanie pokryte | 31 | 24756.3952 | 24332.425 | 23008.5727 | Coverage of load
Korekta częstotliwościowa | 32 | 4.0109 | 12.9092 | 6.6404 | Frequency correction
Zapotrzebowanie przy 50 Hz | 33 | 24760.4061 | 24345.3342 | 23015.2131 | Power demand at 50 Hz
Wynik bilansu mocy | 34 | 9648.2224 | 8904.7858 | 8779.1369 | Balance of power

## rozdz1 tabl4
Tabl. 4. Bilans mocy w szczycie wieczornym - w dniu maksymalnego zapotrzebowania[w MW] Balance of power (evening peak) - maximal - demand - day [in MW]
Wyszczególnienie |  | Miesiące Months |  |  |  | Specification
|  | styczeń January | luty February | marzec March
|  | 2020-01-23 | 2020-02-06 | 2020-03-04
Moc osiągalna elektrowni krajowych | 01 | 47133.2 | 47133.2 | 47299.3 |  | Available capacity of domestic powetr plants
Ubytki mocy osiągalnej | 02 | 13412.31 | 12658.58 | 17575.48 |  | Inavailable capacity
w tym remonty kapitalne | 03 | 1608.1 | 1838.9 | 2891.1 |  | of which heavy repairs
remonty średnie | 04 | 797.9 | 797.9 | 1700.9 |  | medium repairs
remonty bieżące | 05 | 320.3 | 291.8 | 782 |  | operating repairs
postoje awaryjne | 06 | 428 | 228 | 258 |  | damage outages
warunki eksploatacyjne | 07 | 8816.8 | 7078.97 | 9455.67 |  | operating conditions
ciepłownictwo | 08 | 974.21 | 1046.01 | 1110.81 |  | heat production
inwestycyjno-oswojeniowe | 09 | 467 | 1377 | 1377 |  | investments and initiation
Ubytki sieciowe | 10 | 128 | 128 | 128 |  | Unavailable capacity because of grid constraints
Moc dodatkowa | 11 | 37.2 | 13.4 | 23 |  | Additional capacity
z przeciążeń | 12 | 37.2 | 13.4 | 23 |  | from overloads
z nowych inwestycji | 13 | _ | _ | _ | - | from new investments
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 14 | 33758.05 | 34487.98 | 29746.85 |  | Reliable capacity of domestic power stations
w tym: przemysłowych | 15 | 1264.8 | 1263.2 | 1266 |  | of which industrial
Moc dyspozycyjna ruchowa elektrowni krajowych | 16 | 33630.05 | 34359.98 | 29618.85 |  | Motive reliable capacity of domestic power stations
w tym przemysłowych | 17 | 1264.8 | 1263.2 | 1266 |  | of which industrial
Moc rezerwowa | 18 | 9050.15 | 11772.08 | 7745.95 |  | Reserve of power
wirująca | 19 | 3537.35 | 2811.48 | 1024.45 |  | spinning reserve
pozostała | 20 | 5512.8 | 8960.6 | 6721.5 |  | other
Obciążenie elektrowni zawodowych | 21 | 23443.1 | 21452.7 | 20734.9 |  | Load of public plants
w tym cieplnych | 22 | 20498.3 | 18150.5 | 19486.4 |  | of which thermal
wodnych | 23 | 707.2 | 396 | 641.5 |  | hydro
wiatrowych | 24 | 2172.5 | 2837.5 | 543 |  | wind power plants
innych odnawialnych | 25 | 65.1 | 68.7 | 64 |  | other renewable
Obciążenie elektrowni przemysłowych | 26 | 1264.8 | 1263.2 | 1266 |  | Load of autoproducers
Import planowany | 27 | 1343 | 1992 | 2291 |  | Contractual power from other countries
Eksport planowany | 28 | 560 | 10 | 0 |  | Contractual power to other countries
Planowane saldo wymiany | 29 | 783 | 1982 | 2291 |  | Contractual net balance of exchanges
Wykonane saldo wymiany | 30 | 799.6 | 2191.2 | 2417 |  | Net balance of exchanges
Zapotrzebowanie pokryte | 31 | 25507.5 | 24907.1 | 24417.9 |  | Coverage of load
Korekta częstotliwościowa | 32 | -11.468 | 14.95 | 1.461 |  | Frequency correction
Zapotrzebowanie przy 50 Hz | 33 | 25496.032 | 24922.05 | 24419.361 |  | Power demand at 50 Hz
Wynik bilansu mocy | 34 | 8332.568 | 11037.25 | 7087.839 |  | Balance of power

## rozdz1 tabl5
Tabl. 5. Bilans mocy w szczycie wieczornym - w trzecią środę miesiąca [w MW] Balance of power (evening peak) - third Wednesday of the month [in MW]
Wyszczególnienie |  | Miesiące Months |  |  | Specification
|  | styczeń January | luty February | marzec March
|  | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-03-18
Moc osiągalna elektrowni krajowych | 01 | 46990.8 | 47133.2 | 47448.8 | Available capacity of domestic powetr plants
Ubytki mocy osiągalnej | 02 | 11641.1 | 15139.81 | 17364.35 | Inavailable capacity
w tym remonty kapitalne | 03 | 1608.1 | 2561.1 | 2884.9 | of which heavy repairs
remonty średnie | 04 | 797.9 | 2104.9 | 2291.9 | medium repairs
remonty bieżące | 05 | 907 | 177 | 276.9 | operating repairs
postoje awaryjne | 06 | 255 | 382 | 866.4 | damage outages
warunki eksploatacyjne | 07 | 6475.09 | 7485 | 7943.45 | operating conditions
ciepłownictwo | 08 | 1131.01 | 1052.81 | 1723.8 | heat production
inwestycyjno-oswojeniowe | 09 | 467 | 1377 | 1377 | investments and initiation
Ubytki sieciowe | 10 | 348 | 350 | 782 | Unavailable capacity because of grid constraints
Moc dodatkowa | 11 | 19.9 | 44.4 | 5.6 | Additional capacity
z przeciążeń | 12 | 19.9 | 44.4 | 5.6 | from overloads
z nowych inwestycji | 13 | _ | _ | _ | from new investments
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 14 | 35369.55 | 32037.75 | 30090.06 | Reliable capacity of domestic power stations
w tym: przemysłowych | 15 | 1276.8 | 1256 | 1206.5 | of which industrial
Moc dyspozycyjna ruchowa elektrowni krajowych | 16 | 35021.55 | 31687.75 | 29308.06 | Motive reliable capacity of domestic power stations
w tym przemysłowych | 17 | 1276.8 | 1256 | 1206.5 | of which industrial
Moc rezerwowa | 18 | 11560.95 | 10023.45 | 10069.96 | Reserve of power
wirująca | 19 | 4080.25 | 2806.95 | 2661.45 | spinning reserve
pozostała | 20 | 7480.7 | 7216.5 | 7408.51 | other
Obciążenie elektrowni zawodowych | 21 | 22531.8 | 20758.3 | 18813.6 | Load of public plants
w tym cieplnych | 22 | 17750.7 | 17284.9 | 15970.7 | of which thermal
wodnych | 23 | 802.1 | 739 | 478.3 | hydro
wiatrowych | 24 | 3913.9 | 2669.3 | 2299.6 | wind power plants
innych odnawialnych | 25 | 65.1 | 65.1 | 65 | other renewable
Obciążenie elektrowni przemysłowych | 26 | 1276.8 | 1256 | 1206.5 | Load of autoproducers
Import planowany | 27 | 1368 | 2171 | 2451.8 | Contractual power from other countries
Eksport planowany | 28 | 137.9 | 7 | 0 | Contractual power to other countries
Planowane saldo wymiany | 29 | 1230.1 | 2164 | 2451.8 | Contractual net balance of exchanges
Wykonane saldo wymiany | 30 | 1148.5 | 2189.7 | 2524.3 | Net balance of exchanges
Zapotrzebowanie pokryte | 31 | 24957.1 | 24204 | 22544.4 | Coverage of load
Korekta częstotliwościowa | 32 | 14.23 | 16.708 | 29.109 | Frequency correction
Zapotrzebowanie przy 50 Hz | 33 | 24971.33 | 24220.708 | 22573.509 | Power demand at 50 Hz
Wynik bilansu mocy | 34 | 10719.27 | 9014.592 | 8579.491 | Balance of power

## rozdz1 tabl6
Tabl. 6. Bilans mocy w szczycie rannym - w trzecią środę miesiąca [w MW] Balance of power (morning peak) - third Wednesday of the month [in MW]
Wyszczególnienie |  | Miesiące Months |  |  | Specification
|  | styczeń January | luty February | marzec March
|  | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-03-18
Moc osiągalna elektrowni krajowych | 01 | 46990.8 | 47133.2 | 47448.8 | Available capacity of domestic powetr plants
Ubytki mocy osiągalnej | 02 | 12328.8 | 15755.81 | 17739.75 | Inavailable capacity
w tym remonty kapitalne | 03 | 1608.1 | 2561.1 | 2884.9 | of which heavy repairs
remonty średnie | 04 | 797.9 | 2104.9 | 2291.9 | medium repairs
remonty bieżące | 05 | 950 | 312 | 276.9 | operating repairs
postoje awaryjne | 06 | 255 | 326 | 792.4 | damage outages
warunki eksploatacyjne | 07 | 6495.89 | 7777 | 8540.15 | operating conditions
ciepłownictwo | 08 | 1097.81 | 1297.81 | 1576.5 | heat production
inwestycyjno-oswojeniowe | 09 | 1124.1 | 1377 | 1377 | investments and initiation
Ubytki sieciowe | 10 | 802 | 350 | 782 | Unavailable capacity because of grid constraints
Moc dodatkowa | 11 | 39.1 | 0.2 | 8.5 | Additional capacity
z przeciążeń | 12 | 39.1 | 0.2 | 8.5 | from overloads
z nowych inwestycji | 13 | _ | _ | _ | from new investments
Moc dyspozycyjna elektrowni krajowych | 14 | 34701.05 | 31377.55 | 29717.56 | Reliable capacity of domestic power stations
w tym: przemysłowych | 15 | 1308.6 | 1235.1 | 1245.5 | of which industrial
Moc dyspozycyjna ruchowa elektrowni krajowych | 16 | 33899.05 | 31027.55 | 28935.56 | Motive reliable capacity of domestic power stations
w tym przemysłowych | 17 | 1308.6 | 1235.1 | 1245.5 | of which industrial
Moc rezerwowa | 18 | 11807.85 | 10186.85 | 10734.16 | Reserve of power
wirująca | 19 | 4099.35 | 2505.55 | 3616.75 | spinning reserve
pozostała | 20 | 7708.5 | 7681.3 | 7117.41 | other
Obciążenie elektrowni zawodowych | 21 | 21584.6 | 19955.6 | 17737.9 | Load of public plants
w tym cieplnych | 22 | 17158.7 | 17043.6 | 15288.1 | of which thermal
wodnych | 23 | 413.1 | 267.7 | 672.2 | hydro
wiatrowych | 24 | 3947.7 | 2580.4 | 1712.6 | wind power plants
innych odnawialnych | 25 | 65.1 | 63.9 | 65 | other renewable
Obciążenie elektrowni przemysłowych | 26 | 1308.6 | 1235.1 | 1245.5 | Load of autoproducers
Import planowany | 27 | 1368 | 2199 | 2046 | Contractual power from other countries
Eksport planowany | 28 | 251 | 7 | 0 | Contractual power to other countries
Planowane saldo wymiany | 29 | 1117 | 2192 | 2046 | Contractual net balance of exchanges
Wykonane saldo wymiany | 30 | 1078 | 2134.6 | 2241 | Net balance of exchanges
Zapotrzebowanie pokryte | 31 | 23971.2 | 23325.3 | 21224.4 | Coverage of load
Korekta częstotliwościowa | 32 | -7.187 | 19.604 | 8.913 | Frequency correction
Zapotrzebowanie przy 50 Hz | 33 | 23964.013 | 23344.904 | 21233.313 | Power demand at 50 Hz
Wynik bilansu mocy | 34 | 10473.487 | 9209.796 | 9134.087 | Balance of power

## rys 3
Rys. 3. Dobowe wykresy zapotrzebowania mocy KSE w trzecią środę miesiąca Load curves – third Wednesday of each month

## rozdz1 tabl7
Tabl. 7. Wykonanie bilansu mocy (netto) [w MW] opracowane wg metodyki ENSTO-E na podstawie bilansu mocy PSE-OPERATOR Balance of power (net) in ENSTO-E Standard [in MW]
Wyszczególnienie |  | Miesiące Months |  |  | Specification
|  | styczeń January | luty February | marzec March
|  | 2020-01-15 | 2020-02-19 | 2020-03-18
El. wodne | 01 | 2399.3 | 2399.3 | 2406.9 | Hydro power stations
El. jądrowe | 02 | _ | _ | _ | Nuclear power stations
El. cieplne konwencjonalne | 03 | 34424.1 | 34424.1 | 34224.1 | Conventional power stations
El. wiatrowe | 04 | 5947.2 | 5947.2 | 6177.9 | Wind power plants
El. inne odnawialne | 05 | 1537.8 | 1684 | 1983.8 | Other renewable sources
Inne źródła | 06 | 2682.3 | 2678.5 | 2656 | Other power sources
Maksymalna moc osiągalna kraju (1+2+3+4+5+6) | 07 | 46990.7 | 47133.1 | 47448.7 | National generating and purchase power capacity (1+2+3+4+5+6)
Moc nieosiągalna | 08 | 8567.82 | 9721.629 | 11048.085 | Non-usable capasity
w tym: moc nieczynna | 09 | 0 | 0 | 0 | of which idle capasity
Remonty | 10 | 3020.4 | 4480.2 | 4908.33 | Overhauls (thermal power stations)
Awarie | 11 | 229.5 | 293.4 | 713.16 | Outages (thermal power stations)
Rezerwa ruchowa i rezerwa zimna | 12 | 11807.85 | 10186.85 | 10734.16 | Operating reserve and cold reserve
Moc wytwórcza niezawodnie dostępna (07 - (08+10+11+12)) | 13 | 23365.13 | 22451.021 | 20044.965 | Reliable capasity (07 - (08+10+11+12))
Obciążenie | 14 | 21046.47 | 19362.83 | 17330.04 | Load
Różnica między referencyjnym i szczytowym obciążeniem miesięcznym | 15 | 1378.8171 | 1419.4314 | 2867.4432 | Contractual power to other countries (export)
Moc pozostała (13-14) | 16 | 2318.66 | 10186.85 | 10734.16 | Remaining capacity (13-14)
Saldo wymiany | 17 | 1078 | 2134.6 | 2241 | Net balance of exchanges
Moc pozostała z uwzględnieniem salda wymiany (16+17) | 18 | 3396.66 | 12321.45 | 12975.16 | Remaining capacity with exchanges (16+17)

## rozdz1 tabl8
Tabl. 8. Zainstalowana i osiągalna moc elektryczna Stan w dniu 31 III 2020 r. Electric capacity As of 31 III 2020
Wyszczególnienie Specification |  | Moc elektryczna zainstalowana Installed capacity | Moc elektryczna osiągalna Available capacity
MW
Elektrownie zawodowe cieplnea Public thermal plantsa | 01 | 34098.672 | 33076.114
na węglu brunatnym lignite fired plants | 02 | 9292.4 | 8826.4
na węglu kamiennym hard coal fired plants | 03 | 22835.132 | 22395.676
gazowe gas fired plants | 04 | 1238.332 | 1203.739
biomasowe/biogazowe biomass/biogas | 05 | 732.808 | 650.299
Elektrownie zawodowe wodne Public hydro power plants | 06 | 2290.973 | 2308.873
w tym szczytowo-pompowe of which pumped-storage | 07 | 1412.95 | 1423
Elektrownie zawodowe wiatrowe Public wind power plants | 08 | 1391.37 | 1370.55
Elektrociepłownie przemysłowea Electricity autoproducersa | 09 | 3372.039 | 3254.224
Elektrownie niezależne - instalacje OZE Small hydro plants and renewable sources | 10 | 6652.886 | 6631.486
O G Ó Ł E M T O T A L | 11 | 47805.94 | 46641.247
w tym: elektrownie wiatrowe of which: wind power plants | 12 | 5919.714 | 5877.494
w tym farmy o mocy zainstalowanej powyżej 10 MW of which with installed capacity above 10 MW | 13 | 4147.873 | 4105.653
wodne OZE hydro RES | 14 | 970.937 | 978.787
biogaz biogas | 15 | 231.855 | 224.7
biomasa biomass | 16 | 903.252 | 812.93
fotowoltaika photovoltaics | 17 | 1907.351 | 1907.351
a Patrz uwagi ogólne.
a See general notes.

## rys 4-5
Rys 4. Moc elektryczna osiągalna - (stan w dniu 31 III 2020 r.) [MW] Available capacity - (As of 31 III 2020) [MW]
| wk | 22395.676 | 48.0305
| wb | 8826.4 | 18.9294
| gaz | 1203.739 | 2.5816
| szczyt | 1423 | 3.0518
| OZE | 9801.262 | 21.0201
| przem. Cieplne bez oze | 2977.97 | 6.3866
Rys 5. Moc elektryczna osiągalna w OZE - (stan w dniu 31 III 2020 r.) [MW] Available capacity in RES - (As of 31 III 2020) [MW]

## rozdz1 tabl9
Tabl. 9. Wielkości techniczno-ekonomiczne elektrowni cieplnych zawodowych a Technological and economical coefficients of public thermal plants a
Wyszczególnienie Specification |  |  | Jednostki miary Units of measure | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  |  |  | 2019 | 2020 | %
ELEKTROWNIE I ELEKTROCIEPŁOWNIE NA WĘGLU BRUNATNYM (PW) Public lignite fired plants
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 01 | GWh | 11082.121 | 9235.421 | 83.3362
| Zużycie węgla brunatnego Lignite consumption | 02 | TJ | 105022.65 | 87806.488 | 83.6072
|  | 03 | tys. ton | 13414.809 | 11109.377 | 82.8143
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 04 | TJ | 103519.246 | 86340.906 | 83.4057
|  | 05 | tys. ton | 13231.598 | 10933.605 | 82.6325
| Średnia wartość opałowa węgla brunatnego Average calorific value of brown coal | 06 | kJ/kg | 7828.8591 | 7903.8175 | 100.9575
| Zużycie biomasy (biogazu) Biomass (biogas) consumption | 07 | TJ | _ | _ | x | _
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 08 | TJ | _ | _ | x
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 09 | % | 9.7485 | 10.1354 | 103.9682
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 10 | h | 1255.5652 | 1046.3406 | 83.3362
ELEKTROWNIE NA WĘGLU KAMIENNYM (PW) Public hard coal fired plants
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 11 | GWh | 13111.375 | 12779.865 | 97.4716
| Zużycie węgla kamiennego Hard coal consumption | 12 | TJ | 121067.934 | 113027.722 | 93.3589
|  | 13 | tys. ton | 5737.003 | 5216.806 | 90.9326
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 14 | TJ | 116317.725 | 108689.339 | 93.4418
|  | 15 | tys. ton | 5504.059 | 5001.454 | 90.8685
| Średnia wartość opałowa węgla kamiennego Average calorific value of hard coal | 16 | kJ/kg | 21102.993 | 21666.0773 | 102.6683
| Zużycie biomasy (biogazu) Biomass (biogas) consumption | 17 | TJ | 385.246 | 2084.719 | 541.1397
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 18 | TJ | 368.963 | 1957.613 | 530.5716
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 19 | % | 8.7444 | 8.8505 | 101.2131
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 20 | h | 834.0039 | 728.4465 | 87.3433
| Zapas węgla kamiennego Hard coal reserves | 21 | tys. ton | 5027.7 | 4859.1 | 96.6466

## rozdz1 tabl9cd
Tabl. 9. Wielkości techniczno-ekonomiczne elektrowni cieplnych zawodowych a (cd.) Technological and economical coefficients of public thermal plants a (cont.)
Wyszczególnienie Specification |  |  | Jednostki miary Units of measure | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  |  |  | 2019 | 2020 | %
ELEKTROCIEPŁOWNIE NA WĘGLU KAMIENNYM (PW) Public CHP plants (coal)
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 22 | GWh | 5993.018 | 5818.632 | 97.0902
| Zużycie węgla kamiennego Hard coal consumption | 23 | TJ | 80738.034 | 75657.513 | 93.7074
|  | 24 | tys. ton | 3708.366 | 3456.646 | 93.2121
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 25 | TJ | 27042.719 | 25868.876 | 95.6593
|  | 26 | tys. ton | 1274.672 | 1211.169 | 95.0181
| Średnia wartość opałowa węgla kamiennego Average calorific value of hard coal | 27 | kJ/kg | 21771.8623 | 21887.5502 | 100.5314
| Zużycie biomasy (biogazu) Biomass (biogas) consumption | 28 | TJ | 3310.728 | 4042.912 | 122.1155
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 29 | TJ | 1386.832 | 1730.808 | 124.803
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 30 | % | 5.2956 | 5.3489 | 101.0065
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 31 | h | 1378.015 | 1317.52 | 95.61
| Zapas węgla kamiennego Hard coal reserves | 32 | tys. ton | 2285.6 | 1895.4 | 82.9279
ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE GAZOWE (PW) Public CHP plants (gas)
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 33 | GWh | 1719.767 | 1684.219 | 97.933
| Zużycie gazu ziemnego Natural gas consumption | 34 | TJ | 13602.187 | 13493.09 | 99.1979
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 35 | TJ | 8532.925 | 8394.461 | 98.3773
| Średnia wartość opałowa gazu ziemnego Average calorific value of natural gas | 36 | kJ/m3 | 31616.817 | 31520.1669 | 99.6943
| Zużycie węgla kamiennego Hard coal consumption | 37 | TJ | 599.051 | 780.042 | 130.213
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 38 | TJ | 142.896 | 15.707 | 10.9919
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 39 | % | 1.7459 | 1.5817 | 90.5957
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 40 | h | 1674.4655 | 1626.446 | 97.1323
| Zapas węgla kamiennego Hard coal reserves | 41 | tys. ton | 49.3 | 35.7 | 72.4138

## rozdz1 tabl9dok
Tabl. 9. Wielkości techniczno-ekonomiczne elektrowni cieplnych a (dok.) Technological and economical coefficients of public thermal plants a (cont.)
Wyszczególnienie Specification |  |  | Jednostki miary Units of measure | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  |  |  | 2019 | 2020 | %
ELEKTROCIEPŁOWNIE ZAWODOWE NA BIOMASĘ (PW) Public CHP plants (biomass)
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 42 | GWh | 787.836 | 922.969 | 117.1524
| Zużycie biomasy (biogazu) Biomass (biogas) consumption | 43 | TJ | 9208.117 | 10495.968 | 113.986
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 44 | TJ | 7130.361 | 8135.027 | 114.09
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 45 | % | 8.9237 | 8.8468 | 99.1382
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 46 | h | 1355.944 | 1552.1893 | 114.473
ELEKTROCIEPŁOWNIE NIEZALEŻNE Independent power producers
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 47 | GWh | 753.59 | 706.164 | 93.7067
| Zużycie węgla kamiennego Hard coal consumption | 48 | TJ | 10413.714 | 8746.316 | 83.9884
|  | 49 | tys. ton | 455.809 | 387.821 | 85.0841
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 50 | TJ | 2129.633 | 1759.649 | 82.6269
|  | 51 | tys. ton | 95.008 | 80.475 | 84.7034
| Średnia wartość opałowa węgla kamiennego Average calorific value of hard coal | 52 | kJ/kg | 22846.6616 | 22552.4559 | 98.7123
| Zużycie gazu ziemnego Natural gas consumption | 53 | TJ | 3208.016 | 3942.09 | 122.8825
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 54 | TJ | 1488.977 | 1608.646 | 108.037
| Zużycie gazu koksowniczego Coke oven gas consumption | 55 | TJ | 884.051 | 844.839 | 95.5645
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 56 | TJ | 207.907 | 351.939 | 169.2771
| Zużycie biomasy (biogazu) Biomass (biogas) consumption | 57 | TJ | 985.782 | 1073.255 | 108.8735
| w tym na produkcję energii elektrycznej of which for electricity generation | 58 | TJ | 543.627 | 616.633 | 113.4294
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 59 | % | 4.3899 | 3.6731 | 83.6709
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 60 | h | 1055.4433 | 1074.5546 | 101.8107
| Zapas węgla kamiennego Hard coal reserves | 61 | tys. ton | 190.1 | 179.8 | 94.5818
RAZEM ELEKTROWNIE CIEPLNE I ELEKTROCIEPŁOWNIE Total public thermal and CHP plants
| Produkcja energii elektrycznej Gross electricity generation | 61 | GWh | 33447.707 | 31147.27 | 93.1223
| Wskaźnik zużycia własnego Auxiliary consumption coefficient | 63 | % | 8.0069 | 8.0682 | 100.7655
| Czas wykorzystania mocy osiągalnej Capacity utilization time | 64 | h | 1071.2871 | 941.6847 | 87.9022
a W układzie technicznym; bez rozruchu urządzeń
a In technical circuit without device start-up

## rozdz2 tabl10
II WYNIKI FINANSOWE SEKTORA ELEKTROENERGETYCZNEGO FINANCIAL RESULTS OF ELECTRICITY SECTOR
Wyniki finansowe w podsektorze wytwarzania Financial results of power plants
Tabl. 10. Wynik finansowy na działalności energetycznej w podsektorze wytwarzania - elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe PW /wytwarzanie, obrót, dystrybucja energii elektrycznej i ciepła/ Financial result of energy activities in thermal power plants / construction, marketing, distribution of electricity and heat /
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i ciepła Total electricity and heat revenues | 01 | 11996.5791 | 12663.005 | 105.5551
Koszty uzyskania przychodów Cost of sales | 02 | 8824.213 | 9111.1772 | 103.252
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 03 | 3172.3661 | 3551.8278 | 111.9615
Pozostałe przychody a Other income a | 04 | 286.0302 | 445.8963 | 155.8913
Pozostałe koszty Other costs | 05 | 1890.9574 | 2863.6693 | 151.4402
Wynik na działalności operacyjnej Profit/loss on operating activities | 06 | 1567.4389 | 1134.0548 | 72.3508
Przychody finansowe Financial income | 07 | 11.006 | 37.2674 | 338.6098
Koszty finansowe Financial costs | 08 | 130.6404 | 161.6422 | 123.7306
Wynik na działalności energetycznej Profit/loss on business activities | 09 | 1447.8045 | 1009.68 | 69.7387
a Łącznie z przychodami na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT.
a Including income for the coverage of stranded costs resulting from the liquidation of long-term contracts.

## rozdz2 tabl11
Tabl. 11. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej w podsektorze wytwarzania - elektrownie cieplne i elektrociepłownie zawodowe PW Profit/loss on electricity sale by public thermal plants (excluding independent power producers)
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży ogółem Total sale revenues | 01 | 8899.5176 | 7900.3338 | 88.7726
w tym: energia elektryczna of which: electricity sales | 02 | 8537.2079 | 7450.1086 | 87.2663
regulacyjne usługi systemowe ancillary activities sales | 03 | 236.2325 | 265.6984 | 112.4733
ze sprzedaży praw majątkowych obtained from the certificates | 04 | 125.1988 | 183.9269 | 146.9079
Koszty uzyskania przychodów Cost of sales | 05 | 6342.5819 | 5359.9018 | 84.5066
w tym: koszty działalności własnej of which: own activity costs | 06 | 4711.1327 | 4752.6597 | 100.8815
koszty zakupu energii do odsprzedaży cost of purchase of electricity for resale | 07 | 1295.892 | 232.9945 | 17.9795
koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej costs of redeemed certificates, replacement fee | 08 | 3.0626 | 1.764 | 57.5981
akcyza excise tax | 09 | 0.2024 | 0.1855 | 91.6502
koszty zarządu management costs | 10 | 134.9391 | 148.1687 | 109.8041
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 11 | 2556.9357 | 2540.432 | 99.3546
Pozostałe przychody operacyjne a Other income a | 12 | 204.9404 | 244.861 | 119.4791
Pozostałe koszty Other costs | 13 | 1555.4714 | 2352.3676 | 151.2318
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 14 | 1206.4047 | 432.9254 | 35.8856
Przychody finansowe Financial income | 15 | 9.6845 | 30.7933 | 317.9648
Koszty finansowe Financial costs | 16 | 93.0718 | 107.8423 | 115.87
Wynik na energii elektrycznej Profit /loss on electricity | 17 | 1123.0174 | 355.8764 | 31.6893
a Łącznie z przychodami na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT.
a Including income for the coverage of stranded costs resulting from the liquidation of long-term contracts.

## rozdz2 tabl12
Tabl. 12. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej - elektrownie i elektrociepłownie na węglu brunatnym Profit/loss on electricity sale by public lignite fired plants
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży ogółem Total sale revenues | 01 | 3579.1659 | 2257.0713 | 63.0614
w tym: energia elektryczna of which: electricity sales | 02 | 3549.1219 | 2218.4293 | 62.5064
regulacyjne usługi systemowe ancillary activities sales | 03 | 30.5223 | 38.6777 | 126.7195
ze sprzedaży praw majątkowych obtained from the certificates | 04 | -0.4783 | -0.0357 | x
Koszty uzyskania przychodów Cost of sales | 05 | 2429.3012 | 1443.0032 | 59.3999
w tym: koszty działalności własnej of which: own activity costs | 06 | 1280.2557 | 1271.4552 | 99.3126
koszty zakupu energii do odsprzedaży cost of purchase of electricity for resale | 07 | 999.1979 | 16.6759 | 1.6689
koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej costs of redeemed certificates, replacement fee | 08 | 0.1786 | 0.0875 | 48.9922
akcyza excise tax | 09 | 0.013 | 0.0142 | 109.2308
koszty zarządu management costs | 10 | 35.083 | 36.9624 | 105.357
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 11 | 1149.8647 | 814.0681 | 70.7969
Pozostałe przychody operacyjne a Other income a | 12 | 96.3301 | 67.1292 | 69.6866
Pozostałe koszty Other costs | 13 | 804.0178 | 1077.9047 | 134.0648
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 14 | 442.177 | -196.7074 | x
Przychody finansowe Financial income | 15 | 2.1746 | 20.9253 | 962.2597
Koszty finansowe Financial costs | 16 | 11.6673 | 25.3512 | 217.2842
Wynik na energii elektrycznej Profit /loss on electricity | 17 | 432.6843 | -201.1333 | -46.485
a Łącznie z przychodami na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT.
a Including income for the coverage of stranded costs resulting from the liquidation of long-term contracts.

## rozdz2 tabl13
Tabl. 13. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej - elektrownie i elektrociepłownie na węglu kamiennym Profit/loss on electricity sale by public hard coal fired plants
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży ogółem Total sale revenues | 01 | 4631.4787 | 4895.2979 | 105.6962
w tym: energia elektryczna of which: electricity sales | 02 | 4394.5225 | 4600.9731 | 104.6979
regulacyjne usługi systemowe ancillary activities sales | 03 | 205.448 | 226.7449 | 110.3661
ze sprzedaży praw majątkowych obtained from the certificates | 04 | 30.6298 | 67.579 | 220.6315
Koszty uzyskania przychodów Cost of sales | 05 | 3285.896 | 3379.9561 | 102.8625
w tym: koszty działalności własnej of which: own activity costs | 06 | 2849.4209 | 2996.9168 | 105.1763
koszty zakupu energii do odsprzedaży cost of purchase of electricity for resale | 07 | 284.3516 | 195.5801 | 68.7811
koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej costs of redeemed certificates, replacement fee | 08 | 2.6814 | 1.4711 | 54.8631
akcyza excise tax | 09 | 0.1679 | 0.1528 | 91.0066
koszty zarządu management costs | 10 | 82.3186 | 94.9329 | 115.3238
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 11 | 1345.5827 | 1515.3418 | 112.616
Pozostałe przychody operacyjne a Other income a | 12 | 85.5723 | 115.4444 | 134.9086
Pozostałe koszty Other costs | 13 | 721.2722 | 1236.4399 | 171.4249
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 14 | 709.8828 | 394.3463 | 55.5509
Przychody finansowe Financial income | 15 | 4.995 | 4.8098 | 96.2923
Koszty finansowe Financial costs | 16 | 74.5568 | 72.5687 | 97.3334
Wynik na energii elektrycznej Profit /loss on electricity | 17 | 640.321 | 326.5874 | 51.0037
a Łącznie z przychodami na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT.
a Including income for the coverage of stranded costs resulting from the liquidation of long-term contracts.

## rozdz2 tabl14
Tabl. 14. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej - elektrociepłownie gazowe Profit/loss on electricity sale by public CHP plants (gas)
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | w mln zł in mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży ogółem Total sale revenues | 01 | 422.7183 | 425.0836 | 100.5595
w tym: energia elektryczna of which: electricity sales | 02 | 421.5158 | 424.2088 | 100.6389
regulacyjne usługi systemowe ancillary activities sales | 03 | 0.2622 | 0.2758 | 105.1869
ze sprzedaży praw majątkowych obtained from the certificates | 04 | 0.9403 | _ | x
Koszty uzyskania przychodów Cost of sales | 05 | 383.177 | 280.4058 | 73.1792
w tym: koszty działalności własnej of which: own activity costs | 06 | 347.8569 | 242.4556 | 69.6998
koszty zakupu energii do odsprzedaży cost of purchase of electricity for resale | 07 | 7.7119 | 12.6527 | 164.0672
koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej costs of redeemed certificates, replacement fee | 08 | 0.1869 | 0.1643 | 87.908
akcyza excise tax | 09 | 0.0054 | 0.0043 | 79.6296
koszty zarządu management costs | 10 | 12.8477 | 11.3201 | 88.1099
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 11 | 39.5413 | 144.6778 | 365.8903
Pozostałe przychody operacyjne a Other income a | 12 | 21.2818 | 60.5288 | 284.4158
Pozostałe koszty Other costs | 13 | 28.5139 | 37.3494 | 130.9866
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 14 | 32.3092 | 167.8572 | 519.5338
Przychody finansowe Financial income | 15 | 2.4615 | 4.1606 | 169.027
Koszty finansowe Financial costs | 16 | 4.9198 | 7.9554 | 161.7017
Wynik na energii elektrycznej Profit /loss on electricity | 17 | 29.8509 | 164.0624 | 549.6062
a Łącznie z przychodami na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT.
a Including income for the coverage of stranded costs resulting from the liquidation of long-term contracts.

## rozdz2 tabl15
Tabl. 15. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej - elektrownie i elektrociepłownie biomasowe Profit/loss on electricity sale by public CHP plants (biomass)
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | w mln zł in mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży ogółem Total sale revenues | 01 | 266.1547 | 322.881 | 121.3133
w tym: energia elektryczna of which: electricity sales | 02 | 172.0477 | 206.4974 | 120.0233
regulacyjne usługi systemowe ancillary activities sales | 03 | _ | _ | x
ze sprzedaży praw majątkowych obtained from the certificates | 04 | 94.107 | 116.3836 | 123.6716
Koszty uzyskania przychodów Cost of sales | 05 | 244.2077 | 256.5367 | 105.0486
w tym: koszty działalności własnej of which: own activity costs | 06 | 233.5992 | 241.8321 | 103.5244
koszty zakupu energii do odsprzedaży cost of purchase of electricity for resale | 07 | 4.6306 | 8.0858 | 174.6167
koszty umorzonych praw majątkowych, opłaty zastępczej costs of redeemed certificates, replacement fee | 08 | 0.0157 | 0.0411 | 261.7834
akcyza excise tax | 09 | 0.0161 | 0.0142 | 88.1988
koszty zarządu management costs | 10 | 4.6898 | 4.9533 | 105.6186
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 11 | 21.947 | 66.3443 | 302.2933
Pozostałe przychody operacyjne a Other income a | 12 | 1.7562 | 1.7586 | 100.1367
Pozostałe koszty Other costs | 13 | 1.6675 | 0.6736 | 40.3958
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 14 | 22.0357 | 67.4293 | 306.0003
Przychody finansowe Financial income | 15 | 0.0534 | 0.8976 | 1680.8989
Koszty finansowe Financial costs | 16 | 1.9279 | 1.967 | 102.0281
Wynik na energii elektrycznej Profit /loss on electricity | 17 | 20.1612 | 66.3599 | 329.1466
a Łącznie z przychodami na pokrycie kosztów osieroconych wynikłych z likwidacji KDT.
a Including income for the coverage of stranded costs resulting from the liquidation of long-term contracts.

## rozdz2 tabl16
Tabl. 16. Koszty wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach zawodowych PW - układ kalkulacyjny Electricity generation costs in public thermal plants
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Koszty zmienne wytwarzania ogółem Total variable costs | 01 | 3363.5991 | 3285.3848 | 97.6747
w tym: paliwo produkcyjne of which: fuel | 02 | 3082.1866 | 3018.8067 | 97.9437
koszty zakupu paliwa cost of fuel purchase | 03 | 50.7828 | 48.3618 | 95.2326
koszty korzystania ze środowiska environmental fees | 04 | 104.6773 | 104.566 | 99.8937
Koszty stałe wytwarzania ogółem Total fixed costs | 05 | 1451.2153 | 1587.115 | 109.3645
w tym: wynagrodzenia i świadczenia of which: wages and salaries social benefits | 06 | 452.1969 | 481.7823 | 106.5426
amortyzacja capital depreciation | 07 | 548.6605 | 608.776 | 110.9568
remonty repairs | 08 | 191.8116 | 228.7413 | 119.2531
Razem koszty wytwarzania energii elektrycznej Total generation costs | 09 | 4814.8144 | 4872.4998 | 101.1981
Jednostkowy koszt łączny energii elektrycznej [zł/MWh] Total cost of electricity [zł/MWh] | 10 | 160.2342 | 174.304 | 108.7808
Jednostkowy koszt zmienny energii elektrycznej [zł/MWh] Variable cost of electricity [zł/MWh] | 11 | 111.9386 | 117.5281 | 104.9934
Jednostkowy koszt stały energii elektrycznej [zł/MWh] Fixed cost of available capacity [zł/MWh] | 12 | 48.2956 | 56.7759 | 117.5592

## rozdz2 tabl17-18
Tabl. 17. Koszt techniczny wytwarzania ciepła w elektrowniach cieplnych i elektrociepłowniach zawodowych PW - układ kalkulacyjny Heat production costs in thermal plants
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Koszty zmienne ogółem Total variable costs | 01 | 1158.2278 | 1166.6209 | 100.7247
w tym paliwo łącznie z kosztami zakupu of which fuel and cost of fuel purchase | 02 | 990.1487 | 984.0105 | 99.3801
Koszty stałe ogółem Total fixed costs | 03 | 421.3943 | 456.8674 | 108.418
w tym: wynagrodzenia i świadczenia of which: wages and social benefits | 04 | 118.3772 | 119.0069 | 100.5319
amortyzacja capital depreciation | 05 | 167.8345 | 191.3299 | 113.9991
remonty repairs | 06 | 46.3461 | 55.704 | 120.1913
Razem koszty wytwarzania ciepła Total costs | 07 | 1579.6221 | 1623.4883 | 102.777
Jednostkowy koszt wytwarzania ciepła [zł/GJ] Total cost of heat [zł/GJ] | 08 | 25.0959 | 26.8202 | 106.8707
Tabl. 18. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej w elektrowniach zawodowych wodnych Profit/loss on electricity sale by public hydro power plants
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Total electricity revenues | 01 | 281.1242 | 260.5101 | 92.6673
w tym ze sprzedaży praw majatkowych of which obtained from the certificates | 02 | 14.5148 | 15.9786 | 110.0849
Koszty uzyskania przychodów Cost of revenue | 03 | 176.0761 | 177.8121 | 100.9859
w tym koszty działalności własnej of which own activity costs | 04 | 161.2786 | 166.8608 | 103.4612
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 05 | 105.0481 | 82.698 | 78.7239
Pozostałe przychody Other income | 06 | 2.5171 | 3.3861 | 134.5239
Pozostałe koszty Other costs | 07 | 0.2755 | 0.2863 | 103.9201
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 08 | 107.2897 | 85.7978 | 79.9683
Przychody finansowe Financial income | 09 | 0.8174 | 3.9937 | 488.5858
Koszty finansowe Financial costs | 10 | 0.8673 | 2.1176 | 244.16
Wynik na działalności energetycznej Profit /loss on business activities | 11 | 107.2398 | 87.6739 | 81.755

## rozdz2 tabl19
Tabl. 19. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych o mocy zainstalowanej powyżej 10 MW Profit/loss on electricity sale by wind power plants with installed capacity above 10 MW
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Total electricity revenues | 01 | 1150.7768 | 1356.7023 | 117.8945
w tym ze sprzedaży praw majatkowych of which obtained from the certificates | 02 | 404.3468 | 606.8682 | 150.0861
Koszty uzyskania przychodów Cost of revenue | 03 | 454.2167 | 467.5604 | 102.9377
w tym koszty działalności własnej of which own activity costs | 04 | 436.5489 | 443.6917 | 101.6362
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 05 | 696.5593 | 889.1419 | 127.6477
Pozostałe przychody Other income | 06 | 27.279 | 32.8155 | 120.2958
Pozostałe koszty Other costs | 07 | 21.0009 | 9.8983 | 47.1327
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 08 | 702.8374 | 912.0591 | 129.7682
Przychody finansowe Financial income | 09 | 22.0818 | 25.2309 | 114.2611
Koszty finansowe Financial costs | 10 | 164.5595 | 236.141 | 143.4989
Wynik na działalności energetycznej Profit /loss on business activities | 11 | 560.3597 | 701.149 | 125.1248

## rozdz2 tabl20
Wyniki finansowe w podsektorze obrotu Financial results in the trading companies sector
Tabl. 20. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej - przedsiębiorstwa obrotu - dawne spółki SD Profit/loss on electricity sale by trading companies (former distribution companies)
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży a Total sale revenues a | 01 | 12178.3797 | 13269.6238 | 108.9605
w tym ze sprzedaży odbiorcom końcowym of which from sales to final customers | 02 | 11331.303 | 12088.6418 | 106.6836
Koszty uzyskania przychodów Cost of revenue | 03 | 12339.0373 | 13013.6867 | 105.4676
w tym: koszty energii zakupionej of which: purchased energy costs | 04 | 8390.2496 | 8707.2899 | 103.7787
koszty zakupionych usług dystrybucyjnych purchased cost of distribution services | 05 | 2968.0859 | 3121.2907 | 105.1617
koszty umorzonych praw majątkowych cost of redeemed certificates | 06 | 506.3007 | 716.0508 | 141.428
koszty działalności własnej own activity costs | 07 | 343.0559 | 369.3183 | 107.6554
akcyza excise tax | 08 | 127.8685 | 97.0255 | 75.8791
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 09 | -160.6577 | 255.9369 | x
Pozostałe przychody Other income | 10 | 605.0777 | 198.6484 | 32.8302
Pozostałe koszty Other costs | 11 | 229.8926 | 52.332 | 22.7637
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 12 | 214.5274 | 402.2533 | 187.5067
Przychody finansowe Financial income | 13 | 15.1743 | 18.43 | 121.4554
Koszty finansowe Financial costs | 14 | 11.7588 | 30.8206 | 262.1067
Wynik na działalności energetycznej Profit /loss on business activities | 15 | 217.9429 | 389.8626 | 178.8829
a Łącznie z przychodami z tytułu pokrycia ujemnego salda
a Including income for the coverage of negative balance

## rozdz2 tabl21
Tabl. 21. Zysk/strata na sprzedaży energii elektrycznej - przedsiębiorstwa obrotu pozostałe Profit/loss on electricity sale by trading companies
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży a Total sale revenues a | 01 | 15880.3329 | 14739.3161 | 92.8149
w tym ze sprzedaży odbiorcom końcowym of which from sales to final customers | 02 | 1458.6261 | 1458.7746 | 100.0102
Koszty uzyskania przychodów Cost of revenue | 03 | 15800.9388 | 14586.1447 | 92.3119
w tym: koszty energii zakupionej of which: purchased energy costs | 04 | 15374.2607 | 14079.9312 | 91.5812
koszty zakupionych usług dystrybucyjnych purchased cost of distribution services | 05 | 239.2016 | 255.0965 | 106.645
koszty umorzonych praw majątkowych cost of redeemed certificates | 06 | 66.8799 | 85.7051 | 128.1478
koszty działalności własnej own activity costs | 07 | 89.1987 | 114.3231 | 128.1668
akcyza excise tax | 08 | 14.1092 | 11.3529 | 80.4645
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 09 | 79.3909 | 153.1721 | 192.9341
Pozostałe przychody Other income | 10 | 11.4597 | 13.1686 | 114.9123
Pozostałe koszty Other costs | 11 | 10.7832 | 11.4623 | 106.2978
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 12 | 80.0674 | 154.8784 | 193.435
Przychody finansowe Financial income | 13 | 9.1434 | 14.3285 | 156.7087
Koszty finansowe Financial costs | 14 | 5.0415 | 10.5532 | 209.3266
Wynik na działalności energetycznej Profit /loss on business activities | 15 | 84.1689 | 158.653 | 188.4936
a Łącznie z przychodami z tytułu pokrycia ujemnego salda
a Including income for the coverage of negative balance

## rozdz2 tabl22-23
Wyniki finansowe w podsektorze dystrybucji Financial results of the distribution system operators
Tabl. 22. Zysk/strata na dystrybucji energii elektrycznej - operatorzy systemów dystrybucyjnych Profit/loss on electricity distribution by distribution system operators
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży Total sale revenues | 01 | 5134.4025 | 5496.4854 | 107.0521
w tym opłaty końcowe of which fees to compensate the liquidation of long-term contracts -received | 02 | 110.123 | 27.8218 | 25.2643
Koszty uzyskania przychodów Cost of revenue | 03 | 4180.233 | 4579.7326 | 109.5569
w tym: zakup usług przesyłania / dystrybucji of which: purchase of services of transmission / distribution | 04 | 1096.8518 | 1221.1934 | 111.3362
koszty działalności własnej own activity costs | 05 | 2539.1412 | 2666.0599 | 104.9985
opłaty przejściowe fees to compensate the liquidation of long-term contracts -paid | 06 | 27.5714 | 27.92 | 101.2644
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 07 | 954.1695 | 916.7527 | 96.0786
Pozostałe przychody Other income | 08 | 174.7927 | 198.2121 | 113.3984
Pozostałe koszty Other costs | 09 | -2.2485 | 66.0501 | x
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 10 | 1131.2107 | 1048.9147 | 92.725
Przychody finansowe Financial income | 11 | 16.1186 | 50.4901 | 313.2412
Koszty finansowe Financial costs | 12 | 116.3937 | 117.2385 | 100.7258
Wynik na działalności energetycznej Profit /loss on business activities | 13 | 1030.9354 | 982.1663 | 95.2694
Tabl. 23. Koszty działalności własnej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej sieciami o napięciu 110 kV i mniejszym - układ kalkulacyjny Own costs of 110 kV and lower voltages distribution activity
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Razem koszty Total costs | 01 | 2539.1413 | 2531.3553 | 99.6934
w tym: wynagrodzenia i świadczenia of which: wages and social benefits | 02 | 573.1357 | 631.5158 | 110.1861
amortyzacja capital depreciation | 03 | 937.1135 | 963.7008 | 102.8371
remonty repairs | 04 | 6.9265 | 7.1824 | 103.6945

## rozdz2 tabl24-25
Wyniki finansowe w podsektorze przesyłu Financial results of the transmission system operator
Tabl. 24. Zysk/strata na działalności energetycznej - operator systemu przesyłowego Profit/loss on electricity activities by transmission system operator
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Przychody ze sprzedaży Total sale revenues | 01 | 2006.8118 | 2154.3958 | 107.3542
w tym: ze sprzedaży usług przesyłania of which: from transmission services sales | 02 | 1057.5532 | 1179.4291 | 111.5243
za energię elektryczną w ramach rynku bilansującego for electricity at the balancing market | 03 | 840.7596 | 810.7856 | 96.4349
Koszty uzyskania przychodów Cost of revenue | 04 | 1800.1485 | 1814.2319 | 100.7823
w tym: koszty energii el. kupionej w ramach rynku bilansującego of which: costs of electricity purchased at the balancing market | 05 | 840.7596 | 810.7856 | 96.4349
koszty działalności własnej own activity costs | 06 | 323.358 | 384.6533 | 118.9559
Zysk/strata na sprzedaży Profit/loss on trade | 07 | 206.6633 | 340.1639 | 164.5981
Pozostałe przychody Other income | 08 | 14.9499 | 11.4286 | 76.446
Pozostałe koszty Other costs | 09 | 1.5304 | 2.2993 | 150.2418
Wynik na działalności operacyjnej Profit /loss on operating activities | 10 | 220.0828 | 349.2932 | 158.7099
Przychody finansowe Financial income | 11 | 7.4927 | 12.5363 | 167.3135
Koszty finansowe Financial costs | 12 | 0.3908 | 0.19 | 48.6182
Wynik na działalności energetycznej Profit /loss on business activities | 13 | 227.1847 | 361.6395 | 159.183
Tabl. 25. Koszty działalności własnej w zakresie przesyłania energii elektrycznej sieciami o napięciu 400 i 220 kV - układ kalkulacyjny Own cost of 400 and 220 kV transmission activity
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
|  | 2019 | 2020
|  | mln zł |  | %
Razem koszty Total costs | 01 | 323.358 | 384.6533 | 118.9559
w tym: amortyzacja of which: capital depreciation | 02 | 148.8068 | 157.0416 | 105.5339
remonty repairs | 03 | 0.1863 | 1.4493 | 777.9388

## rozdz3 tab26-rys6
III CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I USŁUG DYSTRYBUCYJNYCH ELECTRICITY AND DISTRIBUTION SERVICES PRICES
Tabl. 26. Wielkość sprzedaży i ceny w obrocie energią elektryczną Volume of electricity sale. Electricity prices
| Wyszczególnienie |  | I kwartał First quarter |  |  |  | Dynamika cen Change price | Specification
|  |  | 2019 |  | 2020
|  |  | ilość sale | cena price | ilość sale | cena price
|  |  | GWh | zł/MWh | GWh | zł/MWh | %
| Sprzedaż z elektrowni PW z produkcji własnej a | 01 | 35799.232 | 241.8666 | 28336.686 | 262.7567 | 108.637 |  | Sale from public thermal plants (excl. independent power producers) - from own generation a
| elektrownie cieplne | 02 | 28683.588 | 242.5701 | 21311.291 | 265.782 | 109.5692 |  | thermal plants
| w tym: do przedsiębiorstw obrotu | 03 | 10284.148 | 221.3906 | 2582.228 | 235.08 | 106.1834 |  | of which: to trading companies (former distribution comp.)
| rynek giełdowy | 04 | 15642.675 | 257.6382 | 16546.597 | 271.8314 | 105.5089 |  | stock market
| rynek giełdowy SPOT | 05 | 1469.366 | 255.6065 | 268.65 | 225.6278 | 88.2715 |  | SPOT market
| rynek giełdowy terminowy | 06 | 14173.309 | 257.8489 | 16277.946 | 272.594 | 105.7185 |  | forward market
| rynek bilansujący | 07 | 2024.098 | 238.2052 | 1302.148 | 256.1475 | 107.5323 |  | balancing market
| elektrociepłownie | 08 | 7115.644 | 239.0308 | 7025.395 | 253.5793 | 106.0864 |  | CHP plants
| w tym: do przedsiębiorstw obrotu | 09 | 5922.255 | 235.1308 | 5555.419 | 245.8937 | 104.5774 |  | of which: to trading companies (former distribution comp.)
| rynek giełdowy SPOT | 10 | 238.252 | 202.5922 | 146.519 | 184.3174 | 90.9795 |  | SPOT market
| rynek giełdowy terminowy | 11 | 567.062 | 226.9657 | 901.86 | 259.9688 | 114.541 |  | forward market
| rynek bilansujący | 12 | 168.613 | 250.7019 | 204.346 | 261.9846 | 104.5004 |  | balancing market
| Sprzedaż z elektrowni PW w ramach działalności obrotowej | 13 | 3630.674 | 245.699 | 9596.976 | 267.4381 | 108.8479 |  | Sale from public thermal plants (excl. independent power producers) - electricity trading
| Zakup przez przedsiębiorstwa obrotu - dawne spółki dystrybucyjne | 14 | 34334.732 | 241.8765 | 33511.622 | 260.8745 | 107.8544 |  | Sale by trading companies (former distribution comp.)
| w tym: z elektrowni zawodowych | 15 | 179.972 | 245.1237 | 54.619 | 219.7422 | 89.6454 |  | of which: from public plants
| z instalacji OZE niezależnych | 16 | 1554.485 | 206.1312 | 1669.379 | 197.8312 | 95.9734 |  | renewables
| z przedsiębiorstw obrotu | 17 | 25671.463 | 240.1101 | 25024.59 | 263.2972 | 109.6569 |  | from trading companies
| rynek giełdowy SPOT | 18 | 160.005 | 254.7483 | 159.111 | 245.347 | 96.3096 |  | SPOT market
| rynek giełdowy terminowy | 19 | 6214.682 | 252.9827 | 6237.561 | 268.689 | 106.2084 |  | forward market
| rynek bilansujący | 20 | 163.649 | 319.4654 | 189.029 | 210.5026 | 65.8921 |  | at the balancing market
| Zakup przez przedsiębiorstwa obrotu pozostałe | 21 | 67266.763 | 230.2244 | 57163.252 | 246.1141 | 106.9018 |  | Sale by trading companies
| w tym: z elektrowni zawodowych | 22 | 19168.814 | 234.879 | 11120.026 | 244.4555 | 104.0772 |  | of which: from public plants
| z przedsiębiorstw obrotu | 23 | 5257.24 | 227.1317 | 4239.833 | 222.2073 | 97.8319 |  | from trading companies
| rynek giełdowy SPOT | 24 | 5399.316 | 185.6917 | 4942.32 | 182.0249 | 98.0254 |  | SPOT market
| rynek giełdowy terminowy | 25 | 33150.281 | 234.2583 | 32577.424 | 265.4112 | 113.2986 |  | forward market
| Zakup przez operatorów systemów dystrybucyjnych | 26 | 2187.97 | 234.4296 | 2439.815 | 279.4523 | 119.2052 |  | Sale by distribution system operators
a łącznie z zakupem na uzupełnienie kontraktów. a including the purchases for contracts completion.
Rys 6. Ceny w obrocie energią elektryczną [w zł/MWh] Electricity prices [in zł/MWh]

## rozdz tab27
Tabl. 27. Sprzedaż energii elektrycznej przez sektor elektroenergetyki zawodowej odbiorcom końcowym * Electricity sale to final consumers *
| Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter | [7 empty] | Dynamika Change
|  |  | 2019 |  |  | 2020
|  |  | ilość sale | śr. cena a average price | śr. cena a bez akcyzy average price excluding excise tax | ilość sale | śr. cena a average price | śr. cena a bez akcyzy average price excluding excise tax | średnia | mediana | ilość sale | śr. cena average price | śr. cena bez akcyzy average price excluding excise tax
|  |  | GWh | zł/MWh |  | GWh | zł/MWh |  | % | % | %
O G Ó Ł E M / T O T A L |  | 01 | 34321.987 | . | . | 33543.624 | . | . |  |  | 97.7322 | x | x
O G Ó Ł E M (bez ec. niezależnych; łącznie z elektrowniami wodnymi zawodowymi) / T O T A L (excl. independent power producers; including hydro power plants) |  | 02 | 34090.133 | 272.897 | 267.12 | 33324.876 | 298.8528 | 294.8187 |  |  | 97.7552 | 109.5112 | 110.3694
1. | Elektrownie zawodowe PW cieplne Thermal plants | 03 | 559.079 | 285.078 | 284.508 | 527.075 | 316.1171 | 315.5062 |  |  | 94.2756 | 110.8879 | 110.8953
2. | Przedsiębiorstwa obrotu Trading companies | 04 | 3478.77 | 274.4196 | 269.2591 | 3079.27 | 297.1085 | 292.9646 | 224.1928 |  | 88.5161 | 108.268 | 108.8039
| odbiorcy umowy kompleksowe direct consumers | 05 | 120.679 | 285.9553 | 274.902 | 194.088 | 292.7157 | 287.7504 | 243.5386 | _ | 160.83 | 102.3641 | 104.6738
| odbiorcy umowy sprzedaży TPA consumers | 06 | 3358.091 | 274.005 | 269.0563 | 2885.182 | 297.404 | 293.3153 | 223.6062 |  | 85.9173 | 108.5396 | 109.0163
| NN + WN HV - consumers | 07 | 281.858 | 217.352 | 215.4638 | 171.452 | 222.9709 | 221.4562 | 226.8269 |  | 60.8292 | 102.5851 | 102.7811
| SN MV - consumers | 08 | 2323.331 | 275.5451 | 270.7519 | 2043.638 | 295.6074 | 291.4218 | 220.9537 |  | 87.9616 | 107.281 | 107.6343
| nN (bez gospodarstw domowych) LV - consumers excl.households | 09 | 704.972 | 288.3827 | 281.7746 | 627.994 | 322.3806 | 317.8268 | 227.239 |  | 89.0807 | 111.7892 | 112.7947
| gospodarstwa domowe households | 10 | 47.923 | 321.0692 | 315.0283 | 42.096 | 315.1772 | 312.2387 | 304.1675 |  | 87.8409 | 98.1649 | 99.1145
3. | Przedsiębiorstwa obrotu - dawne spółki dystrybucyjne Trading companies (former distribution comp.) | 11 | 30051.488 | 272.4936 | 266.5482 | 29717.94 | 298.7272 | 294.6497 | 227.5364 |  | 98.8901 | 109.6272 | 110.5428
| odbiorcy umowy kompleksowe direct consumers | 12 | 15284.093 | 281.3028 | 274.1662 | 14936.014 | 307.2032 | 302.3411 | 245.7671 |  | 97.7226 | 109.2073 | 110.2766
| NN + WN HV - consumers | 13 | 567.605 | 259.4914 | 257.5589 | 551.559 | 265.0768 | 263.2502 | 205.1538 |  | 97.173 | 102.1525 | 102.2097
| SN MV - consumers | 14 | 3655.961 | 286.8498 | 281.9631 | 3478.815 | 328.2773 | 323.4352 | 218.337 |  | 95.1546 | 114.4422 | 114.7083
| nN grupy C b LV - commercial consumers | 15 | 2834.892 | 347.3357 | 339.5994 | 2682.465 | 388.9042 | 383.9885 | 314.8532 |  | 94.6232 | 111.9678 | 113.071
| grupy G LV - consumers, G tariff | 16 | 8225.635 | 257.5848 | 249.2958 | 8223.175 | 274.4617 | 269.4051 | 238.4252 |  | 99.9701 | 106.552 | 108.0665
| w tym gospodarstwa domowe of which households | 17 | 7904.549 | 257.2971 | 249.7524 | 7883.93 | 274.0697 | 268.832 | 238.3441 |  | 99.7392 | 106.5188 | 107.6394
| odbiorcy umowy sprzedaży TPA consumers | 18 | 14767.395 | 263.3761 | 258.6636 | 14781.926 | 290.1628 | 286.8781 | 210.1481 |  | 100.0984 | 110.1705 | 110.9078
| NN + WN HV - consumers | 19 | 4778.754 | 234.1703 | 233.2589 | 4593.007 | 256.4026 | 255.509 | 195.26 |  | 96.1131 | 109.4941 | 109.5388
| SN MV - consumers | 20 | 6703.214 | 278.8216 | 272.9842 | 7200.497 | 303.9321 | 299.67 | 212.7129 |  | 107.4186 | 109.0059 | 109.7756
| nN (bez gospodarstw domowych) LV - consumers excl. households | 21 | 3198.985 | 273.2019 | 265.3398 | 2922.79 | 308.8433 | 304.2468 | 232.8855 |  | 91.3662 | 113.0458 | 114.6631
| gospodarstwa domowe households | 22 | 86.442 | 316.6007 | 305.5332 | 65.633 | 310.2098 | 305.2535 | 306.2437 |  | 75.9272 | 97.9814 | 99.9084

## rozdz3 tab27CD
Tabl. 27. Sprzedaż energii elektrycznej przez sektor elektroenergetyki zawodowej odbiorcom końcowym (dok.) * Electricity sale to final consumers (cont.) *
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter | [7 empty] | Dynamika Change
|  | 2019 |  |  | 2020
|  | ilość sale | śr. cena a average price | śr. cena a bez akcyzy average price excluding excise tax | ilość sale | śr. cena a average price | śr. cena a bez akcyzy average price excluding excise tax | średnia | mediana | ilość sale | śr. cena average price | śr. cena bez akcyzy average price excluding excise tax
|  | GWh | zł/MWh |  | GWh | zł/MWh |  | % | % | %
Z wiersza 02: / Of line 02:
NN + WN HV - consumers | 23 | 5919.82 | 233.7407 | 232.7295 | 5576.16 | 253.2693 | 252.3055 |  |  | 94.1948 | 108.3548 | 108.4114
SN MV - consumers | 24 | 12930.995 | 282.74 | 277.45 | 12943.317 | 311.8123 | 307.4613 |  |  | 100.0953 | 110.2823 | 110.8168
nN (bez gospodarstw domowych) LV - consumers excl. households | 25 | 7079.718 | 304.02 | 295.4954 | 6619.651 | 341.39 | 336.8803 |  |  | 93.5016 | 112.292 | 114.0052
gospodarstwa domowe households | 26 | 8159.593 | 258.7247 | 251.0996 | 8185.747 | 275.0135 | 269.7963 |  |  | 100.3205 | 106.2958 | 107.4459
Razem umowy kompleksowe Total direct consumers | 27 | 15939.685 | 281.47 | 274.5306 | 15603.159 | 307.2777 | 302.5499 |  |  | 97.8888 | 109.1689 | 110.2063
NN + WN HV - consumers | 28 | 859.174 | 236.7267 | 235.4482 | 811.701 | 241.939 | 240.6946 |  |  | 94.4746 | 102.2018 | 102.2283
SN MV - consumers | 29 | 3882.096 | 293.757 | 289.1213 | 3677.307 | 336.233 | 331.6202 |  |  | 94.7248 | 114.4596 | 114.6994
nN (bez gospodarstw domowych) LV - consumers excl. households | 30 | 3173.187 | 338.5981 | 328.9684 | 3036.133 | 376.8374 | 372.38 |  |  | 95.6809 | 111.2934 | 113.1963
gospodarstwa domowe households | 31 | 8025.228 | 257.728 | 250.1306 | 8078.018 | 274.5177 | 269.2865 |  |  | 100.6578 | 106.5145 | 107.6584
Razem umowy sprzedaży TPA consumers | 32 | 18150.448 | 265.38 | 260.62 | 17721.717 | 291.435 | 288.0219 |  |  | 97.6379 | 109.818 | 110.5141
NN + WN HV - consumers | 33 | 5060.646 | 233.2338 | 232.268 | 4764.459 | 255.1996 | 254.2835 |  |  | 94.1472 | 109.4179 | 109.4785
SN MV - consumers | 34 | 9048.899 | 278.01 | 272.44 | 9266.01 | 302.1206 | 297.8736 |  |  | 102.3993 | 108.6726 | 109.3355
nN (bez gospodarstw domowych) LV - consumers excl. households | 35 | 3906.531 | 275.9354 | 268.3034 | 3583.518 | 311.3588 | 306.8046 |  |  | 91.7315 | 112.8376 | 114.3499
gospodarstwa domowe households | 36 | 134.365 | 318.1945 | 308.9197 | 107.729 | 312.1509 | 307.983 |  |  | 80.1764 | 98.1007 | 99.6968
a Patrz uwagi ogólne. a See general notes.
b Łącznie z taryfą R. b Including R tariff.
* Uwaga:
Dane za 2019 rok na podstawie sprawozdań statystycznych nie uwzględniających pełnych korekt wystawionych uprzednio faktur wynikających z obowiązku stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną sprzedaną do odbiorców końcowych zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2538, z późn. zm.).
Dane za 2019 rok na podstawie sprawozdań statystycznych nie uwzględniających pełnych korekt wystawionych uprzednio faktur wynikających z obowiązku stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną sprzedaną do odbiorców końcowych zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2538, z późn. zm.).

## rozdz3 tabl28-rys7
Tabl. 28. Ceny sprzedaży energii elektrycznej w przedsiębiorstwach obrotu odbiorcom posiadającym umowy kompleksowe * Electricity prices to direct consumers *
| Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter | [5 empty] | Dynamika śr. ceny sprzedaży energii elektrycznej Change of average prices
|  |  | 2019 |  |  | 2020
|  |  | średnia cena sprzedaży average prices | w tym: of which: |  | średnia cena sprzedaży average prices | w tym: of which:
|  |  |  | opłata za energię elektryczną electricity | opłata dystrybucyjna distribution |  | opłata za energię elektryczną electricity | opłata dystrybucyjna distribution
|  |  | w zł/MWh in zł/MWh | [5 empty] | %
| Ogółem odbiorcy Consumers total | 01 | 475.9745 | 281.3394 | 194.6351 | 511.7961 | 307.0173 | 204.7788 | 107.526
| cena bez akcyzy prices excluding excise tax | 02 | 468.8072 | 274.1721 |  | 506.9328 | 302.154 |  | 108.1325
| odbiorcy na NN + WN (grupy A) HV - consumers | 03 | 313.1144 | 259.4915 | 53.6229 | 324.1385 | 265.0768 | 59.0617 | 103.5208
| cena bez akcyzy prices excluding excise tax | 04 | 311.1819 | 257.559 |  | 322.3118 | 263.2502 |  | 103.5767
| odbiorcy na SN (grupy B) MV - consumers | 05 | 386.5916 | 287.0954 | 99.4962 | 441.4758 | 327.9177 | 113.5582 | 114.1969
| cena bez akcyzy prices excluding excise tax | 06 | 381.7045 | 282.2084 |  | 436.6313 | 323.0732 |  | 114.3899
| odbiorcy na nN (grupy C) LV - commercial consumers | 07 | 590.7222 | 347.0794 | 243.6427 | 657.2881 | 388.7155 | 268.5729 | 111.2686
| cena bez akcyzy prices excluding excise tax | 08 | 582.9908 | 339.348 |  | 652.3724 | 383.7997 |  | 111.901
| odbiorcy grup G LV - consumers, G tariff | 09 | 487.2524 | 257.8381 | 229.4143 | 507.1605 | 274.5786 | 232.5818 | 104.0858
| cena bez akcyzy prices excluding excise tax | 10 | 478.9175 | 249.5031 |  | 502.1053 | 269.5234 |  | 104.8417
| w tym gospodarstwa domowe of which households | 11 | 486.5995 | 257.5642 | 229.0353 | 506.1523 | 274.1971 | 231.9551 | 104.0182
| cena bez akcyzy prices excluding excise tax | 12 | 478.9973 | 249.962 |  | 500.9187 | 268.9635 |  | 104.5765
* Uwaga:
Dane za 2019 rok na podstawie sprawozdań statystycznych nie uwzględniających pełnych korekt wystawionych uprzednio faktur wynikających z obowiązku stosowania cen i stawek opłat za energię elektryczną sprzedaną do odbiorców końcowych zgodnie z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.2538, z późn. zm.).
Rys 7. Średnie ceny energii elektrycznej w przedsiębiorstwach obrotu - umowy kompleksowe [w zł/MWh]a Electricity prices to direct consumers [in zł/MWh]a
a Z wyłączeniem akcyzy
a Excluding excise tax

## rozdz3 tabl29-rys8
Tabl. 29. Ceny usług dystrybucji dla odbiorców końcowych Distribution services prices to final consumers
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  |  |  | Dynamika Change
|  | 2019 |  | 2020
|  | umowy kompleksowe direct consumers | umowy rozdzielone TPA consumers | umowy kompleksowe direct consumers | umowy rozdzielone TPA consumers | umowy kompleksowe direct consumers | umowy rozdzielone TPA consumers
|  | zł/MWh |  |  |  | %
Ogółem odbiorcy Consumers total | 01 | 194.4884 | 103.228 | 205.0609 | 115.5697 | 105.436 | 111.9558
odbiorcy na NN+WN HV - consumers | 02 | 53.6229 | 56.0735 | 59.0617 | 63.8191 | 110.1427 | 113.8135
odbiorcy na SN MV - consumers | 03 | 99.4703 | 89.5248 | 113.9551 | 103.5111 | 114.5619 | 115.6228
odbiorcy na nN a LV - consumers a | 04 | 243.3129 | 207.0718 | 266.3794 | 226.1848 | 109.4802 | 109.2301
gospodarstwa domowe households | 05 | 229.0571 | 201.6154 | 231.9739 | 200.508 | 101.2734 | 99.4507
a Taryfa C i G-odbiorcy nie będący gospodarstwem domowym.
b Excluding households.
Rys 8. Średnie ceny energii elektrycznej - umowy rozdzielone [w zł/MWh] a Electricity prices to TPA consumers [in zł/MWh] a
a Z wyłączeniem akcyzy
a Excluding excise tax

## rozdz3 tabl30CD
Tabl. 30. Ceny zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w układzie PKD 2007 Electricity prices to final consumers( NACE Breakdown)
Wyszczególnienie Specification |  | 4 kwartały After fourth quarter |  | Dynamika Change
średnia cena average price
|  | 2018 | 2019
|  | zł/MWh |  | %
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Crop and animal production, hunting and related service activities | 01 | 362.29 | 369.39 | 101.9598
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Mining of coal and lignite | 02 | 316.94 | 329.67 | 104.0165
Górnictwo rud metali Mining of metal ores | 03 | 280.95 | 281.63 | 100.242
Pozostałe górnictwo i wydobywanie Other mining and quarrying | 04 | 350.92 | 395.69 | 112.7579
Produkacja artykułów spożywczych Manufacture of food products | 05 | 336.98 | 382.1 | 113.3895
Produkacja napojów Manufacture of beverages | 06 | 341.99 | 358.74 | 104.8978
Produkcja wyrobów tekstylnych Manufacture of textiles | 07 | 348.52 | 369.4 | 105.991
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wył. mebli; produkcja wyrobów ze słomy Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture | 08 | 318.26 | 345.57 | 108.581
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Manufacture of paper and paper products | 09 | 317.82 | 337.58 | 106.2174
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Manufacture of coke and refined petroleum products | 10 | 341.74 | 380.24 | 111.2659
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Manufacture of chemicals and chemical products | 11 | 313.83 | 308.67 | 98.3558
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Manufacture of rubber and plastic products | 12 | 322.18 | 377.25 | 117.0929
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Manufacture of other non-metallic mineral products | 13 | 330.48 | 349.84 | 105.8581
Produkcja metali Manufacture of basic metals | 14 | 370.19 | 411.02 | 111.0295
Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 15 | 342.58 | 399.33 | 116.5655
Produkcja komputerów, wyrobów eletronicznych i optycznych Manufacture of computer, electronic and optical products | 16 | 356.51 | 412.76 | 115.778
Produkcja urządzeń elektrycznych Manufacture of electrical equipment | 17 | 358.1 | 361.12 | 100.8433
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | 18 | 333.59 | 388.2 | 116.3704
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wył.motocykli Manufacture of motor vehicles, trailers and semi trailers (excluded motorbikes) | 19 | 334.38 | 369.72 | 110.5688
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Manufacture of other transport equipment | 20 | 350.71 | 405.2 | 115.5371
Produkcja mebli Manufacture of furniture | 21 | 357.98 | 377.27 | 105.3886
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 22 | 278.07 | 292.39 | 105.1498
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Production and distribution of electricity | 23 | 277 | 291.62 | 105.278
Budownictwo Construction | 24 | 435.73 | 449.51 | 103.1625
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Passenger rail transport, inter urban | 25 | 606.9 | 549.61 | 90.5602
Transport kolejowy towarów Freight rail transport | 26 | 571.06 | 516.52 | 90.4493

## rozdz3 tabl30DOK
Tabl. 30. Ceny zakupu energii elektrycznej przez odbiorców końcowych w układzie PKD 2007 (dok.) Electricity prices to final consumers( NACE Breakdown) (cont.)
Wyszczególnienie Specification |  | I kwartał First quarter |  | Dynamika Change
średnia cena average price
|  | 2019 | 2020
|  | zł/MWh |  | %
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową Crop and animal production, hunting and related service activities | 01 | 406.17 | 408.34 | 100.5343
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) Mining of coal and lignite | 02 | 333.14 | 357.94 | 107.4443
Górnictwo rud metali Mining of metal ores | 03 | 273.66 | 273.79 | 100.0475
Pozostałe górnictwo i wydobywanie Other mining and quarrying | 04 | 378.21 | 420.66 | 111.2239
Produkacja artykułów spożywczych Manufacture of food products | 05 | 347.82 | 387.75 | 111.4801
Produkacja napojów Manufacture of beverages | 06 | 347.59 | 379.41 | 109.1545
Produkcja wyrobów tekstylnych Manufacture of textiles | 07 | 352.96 | 407.61 | 115.4833
Produkcja wyrobów z drewna oraz korka z wył. mebli; produkcja wyrobów ze słomy Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture | 08 | 313.68 | 349 | 111.2599
Produkcja papieru i wyrobów z papieru Manufacture of paper and paper products | 09 | 310.1 | 349.4 | 112.6733
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej Manufacture of coke and refined petroleum products | 10 | 321.19 | 338.04 | 105.2461
Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych Manufacture of chemicals and chemical products | 11 | 310.47 | 327.26 | 105.4079
Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych Manufacture of rubber and plastic products | 12 | 340.18 | 376.47 | 110.6679
Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych Manufacture of other non-metallic mineral products | 13 | 326.07 | 350.98 | 107.6395
Produkcja metali Manufacture of basic metals | 14 | 337.62 | 327.93 | 97.1299
Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 15 | 391.26 | 406.49 | 103.8926
Produkcja komputerów, wyrobów eletronicznych i optycznych Manufacture of computer, electronic and optical products | 16 | 393.94 | 426.11 | 108.1662
Produkcja urządzeń elektrycznych Manufacture of electrical equipment | 17 | 376.27 | 399.45 | 106.1605
Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana Manufacture of machinery and equipment n.e.c. | 18 | 377.07 | 404.07 | 107.1605
Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wył.motocykli Manufacture of motor vehicles, trailers and semi trailers (excluded motorbikes) | 19 | 365.13 | 381.61 | 104.5135
Produkcja pozostałego sprzętu transportowego Manufacture of other transport equipment | 20 | 384.45 | 415.8 | 108.1545
Produkcja mebli Manufacture of furniture | 21 | 364.06 | 364.8 | 100.2033
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 22 | 292.7 | 283.08 | 96.7134
Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną Production and distribution of electricity | 23 | 291.59 | 282.41 | 96.8517
Budownictwo Construction | 24 | 487.05 | 448.34 | 92.0522
Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy Passenger rail transport, inter urban | 25 | 632.29 | 622.9 | 98.5149
Transport kolejowy towarów Freight rail transport | 26 | 629.75 | 640.67 | 101.734