OBJAŚNIENIA  DO  FORMULARZA  G - 10.4  (P) m  / 2002 r.

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej sieciami o napięciu powyżej 110 kV, zaklasyfikowane według PKD do grupy 40.1

Uwagi ogólne.

Celem sprawozdania jest obliczanie strat sieciowych i różnicy bilansowej w sieciach najwyższych napięć.

Dział 1. Bilans energii elektrycznej w sieci PSE SA

Przychód, wiersze 01 - 09 - obejmuje energię wprowadzoną do sieci najwyższych napięć (400           i 220 kV.

Energię elektryczną z elektrowni i elektrociepłowni należy podawać w wierszach  od 01 do 07.

Wiersz 08 - obejmuje energię wpływającą        z sieci dystrybucyjnej do sieci PSE SA.

Wiersz 09 - obejmuje energię wpływającą do sieci PSE SA z zagranicy, na napięciu 400 i 220 kV. Dostawa z zagranicy bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej  nie  powinna  wchodzić  do  bilansu  PSE SA.

Rozchód, wiersze 11 - 19 - obejmują energię  odprowadzoną  z sieci  PSE  SA  niezależnie  od

finansowego sposobu rozliczenia tej  energii.

Wiersz 11 - obejmuje energię dostarczoną do odbiorców finalnych własnych.

Wiersz 12 – obejmuje energię dostarczaną odbiorcom korzystającym z dostępu do sieci i finansowo rozliczających się z innymi dostawcami.

Wiersz 14 - obejmuje energię elektryczną zużytą na potrzeby przedsiębiorstwa łącznie z wydzielonymi w wierszu 15 potrzebami własnymi sieci.

Wiersz 16 - obejmuje energię przekazaną do sieci dystrybucyjnej, bez względu na to, na jakim napięciu.

Wiersz 17 - obejmuje energię pobraną przez elektrownie   szczytowo - pompowe   (Porąbka - Żar

i Żarnowiec)  z sieci najwyższych napięć na pompowanie wody do górnego zbiornika elektrowni.

Wiersz 20 - stanowi różnicę ilości energii wprowadzonej do sieci (wiersz 10) i energii oddanej (wiersze 11 do 14 i 16 do 19).

Wiersz 21 - wskaźnik strat powinien być liczony jako iloraz strat i różnicy bilansowej (wiersz 20) oraz energii wprowadzonej do sieci (wiersz 10).