OBJAŚNIENIA  DO  FORMULARZA  G - 10.7 / 2002 r.

dla spółek dystrybucyjnych

Do sporządzania sprawozdania są zobowiązane podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, zaklasyfikowanej według PKD do grupy 40.1

Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych w sieciach elektroenergetycznych poszczególnych napięć.

Do składania sprawozdania zobowiązani są:

- - operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. -    w sprawozdaniu G-10.7(P) wykonuje bilans przepływów energii w sieciach przesyłowych,

- - operatorzy systemów rozdzielczych – Spółki Dystrybucyjne - w sprawozdaniu  G-10.7 wykonują bilanse przepływów energii     w sieciach rozdzielczych.

1. Podział funkcjonalny sieci.

Pod względem funkcjonalnym, sieć elektroenergetyczna Krajowego Systemu  Elektroenergetycznego jest podzielona na:

- - sieć przesyłową,

- - sieć rozdzielczą.

Przez sieć przesyłową należy rozumieć sieć służącą do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej o napięciu znamionowym wyższym niż   110 kV.

Jako krańcowe punkty sieci przesyłowej  przyjmuje się:

- początek - transformator blokowy elektrowni po stronie wyjściowej najwyższego napięcia

- koniec	- transformator 400/110 kV lub 220/110 kV po stronie 110 kV.

W przypadku dostawy energii elektrycznej do odbiorcy finalnego, punktem końcowym sieci przesyłowej jest miejsce, w którym zainstalowany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy odbiorcy po stronie 220 kV.

Dla sieci przesyłowej energia jest bilansowana odrębnie dla napięć 400 kV i 220 kV. Sieci ww. napięć są rozgraniczone autotransformatorem lub transformatorem 400/220 kV po stronie niższego napięcia.

Na sieć rozdzielczą składają się linie i węzły następujących grup napięciowych:

- 110 kV,

- średniego napięcia (SN) obejmującego wszystkie ciągi sieciowe o napięciu od 1 kV do 60 kV,

- niskiego napięcia (nN) obejmującego ciągi sieciowe o napięciu poniżej        1 kV.

Sieć 110 kV tworzą linie o napięciu znamionowym 110 kV oraz węzły 110/SN.

Za krańcowe punkty sieci 110 kV przyjmuje się:

- początek - transformator blokowy elektrowni po stronie 110 kV lub transformator sieci przesyłowej 400/110 kV lub 220/110 kV po stronie niższego napięcia,

- koniec - transformator 110/SN po stronie średniego napięcia  lub układ pomiarowo - rozliczeniowy odbiorcy finalnego zainstalowany po stronie napięcia 110 kV na granicy sieci rozdzielczej dostawcy.

Sieć średnich napięć tworzą linie elektryczne  o napięciu znamionowym od 1 do 60 kV oraz węzły     o górnym i dolnym napięciu w przedziale 60 kV do       1 kV.

Za krańcowe punkty sieci średniego napięcia przyjmuje się:

- początek - transformator blokowy elektrowni po stronie wyższego napięcia lub transformator sieciowy 110kV/SN po stronie średniego napięcia,

- koniec - transformator sieciowy SN/nN po stronie średniego napięcia lub Miejsce Dostarczenia energii do odbiorcy finalnego po stronie napięcia średniego.

Sieć niskich napięć tworzą węzły sieciowe SN/nN oraz linie elektryczne o napięciu poniżej       1 kV.

Jako krańcowe punkty sieci niskich napięć przyjmuje się:

- początek - transformator blokowy elektrowni posiadający po stronie połączenia z siecią elektroenergetyczną napięcie poniżej 1 kV lub transformator SN/nN po stronie średniego napięcia,

- koniec – urządzenia odbiorców pomiarowo-rozliczeniowe zainstalowane w sieci o napięciu poniżej 1 kV.

2. Zasady metodyczne sporządzania sprawozdań G-10.7, G-10.7(P)

2.1 Uwagi ogólne

Pod pojęciem Miejsca Dostarczania energii należy rozumieć punkt w sieci, do którego przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązane jest dostarczać energię elektryczną, określony w umowie o przyłączenie,   w umowie o świadczenie usług przesyłowych albo       w umowie sprzedaży energii elektrycznej.

Pomiary ilości energii elektrycznej podawanej   w sprawozdaniu jako wprowadzanej i oddawanej z sieci, powinny być wykonywane za pomocą układów pomiarowo-rozliczeniowych podstawowych lub rezerwowych (w przypadku awarii układów podstawowych) zainstalowanych w Miejscach Dostarczania energii.

2.2. Energia elektryczna wprowadzona do sieci elektroenergetycznej z elektrowni.

Pomiar ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej powinien być wykonywany w Miejscu Dostarczenia, czyli w polu transformatora blokowego, po stronie górnego napięcia transformatorów blokowych. Energię elektryczną zużywaną na potrzeby ogólne zmierzoną po stronie górnego napięcia transformatora potrzeb ogólnych należy podać w Dz. 2 w pozycji „potrzeby ogólne elektrowni”.

2.3. Rozliczanie potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych.

Energia zużywana na potrzeby własne stacji może być pobierana z transformatora własnej stacji elektroenergetycznej lub doprowadzona z zewnątrz.

Całkowita ilość energii elektrycznej pobieranej z trzeciego uzwojenia autotransformatora / transformatora NN/110 kV na potrzeby własne stacji traktowana jest jako pobór z sieci NN (uwzględniona zostaje w bilansie sieci o poziomie napięcia 400 lub 220 kV).

Energia pobierana na potrzeby własne stacji z sieci rozdzielczej traktowana jest jako pobór z tej sieci i w sprawozdaniu uwzględniana ma być w bilansie sieci o napięciu na poziomie, którego została dostarczona.

Ilość energii zużytej na potrzeby własne należy określać na wyjściu z transformatora po stronie średniego napięcia.

Straty w transformatorze potrzeb własnych powinny być zaliczane do zużycia na potrzeby własne stacji.

Jeżeli układ pomiarowy potrzeb własnych jest umieszczony po stronie niskiego napięcia transformatora potrzeb własnych, straty w transformatorze potrzeb własnych należy określić w sposób obliczeniowy, właściwy dla danego transformatora i dodać do potrzeb własnych pomierzonych na niskim napięciu.

2.4. Przepływy energii pomiędzy siecią przesyłową a siecią rozdzielczą.

Ilość energii przepływająca z sieci przesyłowej do sieci rozdzielczej lub z sieci rozdzielczej do sieci przesyłowej ustalana jest w Miejscach Dostarczania energii za pomocą układów pomiarowo - rozliczeniowych zainstalowanych:

- a)   w polu transformatora 400/110 kV lub  220/110 kV po stronie 110 kV

- b)     po stronie górnego napięcia transformatorów lub w liniach 400 i 220 kV zasilających odbiorców końcowych.

W przypadku przepływu energii elektrycznej      z sieci przesyłowej do rozdzielczej przy wypełnianiu sprawozdania należy postępować w następujący sposób:

W przypadku a) (pkt 2.4) energię wprowadzaną z sieci przesyłowej do rozdzielczej (Dz. I) Spółki Dystrybucyjne wpisują do sprawozdania w pozycji „Z transformatorów o napięciu pierwotnym”. W przypadku b) (pkt 2.4) energię wprowadzoną (Dz. I) Spółki Dystrybucyjne wpisują do sprawozdania w pozycji „Z sieci PSE – liniami”.

W przypadku przepływu energii z sieci rozdzielczej do przesyłowej przy wypełnianiu sprawozdania należy postępować w następujący sposób:

W przypadku a) (pkt 2.4) energię oddaną z sieci rozdzielczej do sieci przesyłowej (Dz. II) Spółki Dystrybucyjne wpisują do sprawozdania w pozycji „ Przez transformatory”. W przypadku b) (pkt 2.4) energię oddaną (Dz. II) Spółki Dystrybucyjne wpisują do sprawozdania w pozycji „Do sieci PSE S.A. liniami.

2.5. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą,

Pomiar ilości energii elektrycznej odbywa się    w Miejscu Dostarczenia energii za pomocą urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego lub rezerwowego (w przypadku awarii urządzenia podstawowego).

2.6. Dostawy energii elektrycznej odbiorcom finalnym

Pomiar ilości energii elektrycznej odbywa się    w Miejscu Dostarczenia energii za pomocą urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego lub rezerwowego (w przypadku awarii urządzenia podstawowego).

2.7. Dostawy do odbiorców korzystających z TPA

Pomiar ilości energii elektrycznej odbywa się     w Miejscu Dostarczenia energii za pomocą urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego lub rezerwowego (w przypadku awarii urządzenia podstawowego).

2.8. Bilanse energii w sieciach poszczególnych napięć.

Operator systemu przesyłowego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. sporządza bilans energii      dla  sieci  przesyłowych (napięcia 400 i 220 kV).

Operatorzy systemów rozdzielczych – Spółki Dystrybucyjne sporządzają bilanse energii dla sieci rozdzielczych (napięcia 110 kV, SN, NN) oraz dla niektórych fragmentów  sieci 220 kV.

Bilans energii w sieci 220 kV dotyczy przypadków, w których energia dostarczana jest przez Spółki Dystrybucyjne do odbiorców finalnych na napięciu   220 kV oraz w bardzo sporadycznych przypadkach kiedy Spółka Dystrybucyjna pobiera energię z sieci przesyłowej na napięciu 220 kV i następnie w ramach trasformacji wewnętrznej wprowadza tę energię do sieci 110 kV.

Całkowita ilość energii wprowadzana do sieci 220 kV  wykazywana jest w Dz.1, w pozycji „Z sieci PSE” (w. 06, k.01). Energia przekazywana odbiorcom finalnym na napięciu 220 kV wykazywana jest w Dz. 2 w pozycji „Sprzedaż odbiorcom finalnym” (w. 07, k 01). Natomiast energia, która z linii 220 kV PSE S.A.  wprowadzana  jest w ramach transformacji wewnętrznej do sieci 110 kV  w Dz. 2 wykazywana jest jako oddana z sieci 220 kV do sieci 110 kV   (w. 03, k. 01). Wprowadzenie tej energii do sieci 110 kV wykazywane jest w sprawozdaniu w Dz. 1 w. 03, k.02.

3. Uwagi szczegółowe

Sprawozdanie zawiera cztery kolumny, pozwalające na bilans napięcia 220, 110 kV, SN i nN oraz kolumnę łączną, zawierającą bilans przepływu energii elektrycznej Spółki Dystrybucyjnej.

Bilans poszczególnych napięć pozwoli na obliczenie strat sieciowych w sieci poszczególnych napięć (kolumna 1, 2, 3, 4) oraz łącznie dla spółki dystrybucyjnej (kolumna 5). W łącznym bilansie Spółki Dystrybucyjnej należy wyeliminować przepływy wewnętrzne. Eliminacja przepływów wewnętrznych polega na pominięciu w kolumnie „Razem” wierszy 03, 04, 05.

Dział 1. Energia elektryczna wprowadzona do sieci, w MWh

Wiersze 01 - 05 - należy wykazać energię elektryczną pobraną z transformatorów sieci o napięciu pierwotnym podanym w wierszach  01 - 05 do sieci o napięciu podanym  w kolumnach 2, 3 lub 4

W wierszu 01 - powinna znaleźć się energia pobrana z transformatorów o napięciu pierwotnym 400 kV do sieci 110 kV (patrz pkt 2.4.a), ewentualnie do sieci  SN,

W wierszu 02 - należy wykazać energię pobraną z transformatorów o napięciu pierwotnym 220 kV do sieci 110 kV  (patrz pkt 2.4.a) ew. do sieci średniego  napięcia,

W wierszach 03 - 05 - należy wykazać transformację w sieci rozdzielczej pomiędzy napięciem 110 kV i grupami SN i nN. Wiersze 03, 04 i 05 nie wchodzą do kolumny 5 „Razem”.

Wiersz 06 - należy podać energię pobraną    z sieci PSE SA  220 kV (patrz pkt 2.4.b).

Wiersze 07 - 25 - obejmują energię wprowadzoną do sieci rozdzielczej z elektrowni (patrz pkt 2.2).

W wierszach 15 – 21 należy wyszczególnić elektrownie, które zasilają sieć spółki dystrybucyjnej         i wykazane zostały w wierszu 07.

W przypadku energii elektrycznej objętej obowiązkiem zakupu (elektrociepłownie o pełnym skojarzeniu) obok nazwy elektrociepłowni należy wstawić symbol „PS” .

Elektrownie przemysłowe są to obiekty wytwórcze przynależne organizacyjnie do zakładów przemysłowych, które nadwyżki energii elektrycznej sprzedają do sieci spółki dystrybucyjnej.

Elektrownie małe wodne i inne źródła odnawialne są to obiekty proekologiczne, od których przedsiębiorstwa prowadzące obrót energią elektryczną kupują energię na warunkach specjalnych.

Wiersz 26 - obejmuje energię elektryczną wpływającą do sieci spółki dystrybucyjnej z zagranicy na napięciu 110 kV lub niższym (zgodnie             z punktem 2.5).

Wiersze 27 - 36 - obejmują wymianę energii elektrycznej między Spółkami Dystrybucyjnymi       w sieci rozdzielczej na napięciu 110 kV lub niższym.

Wiersz 37 - stanowi sumę następujących wierszy działu 1: 01 do 07, 11, 22, 24, 26, 36.

Dział 2. Energia elektryczna oddana z sieci,       w MWh

Wiersze 01 - 05 - obejmują energię, która została przekazana do sieci innych napięć. Energia z sieci o napięciach wymienionych w kolumnach oddawana jest do sieci o napięciach wymienionych w wierszach. Dane z wierszy 03, 04 i 05 działu 2 powinny korespondować    z danymi działu 1 wg następujących równości (wiersze 03, 04 i 05 nie wchodzą do kolumny 5  „Razem” ) :

Dział 1                              Dział 2

(wiersz, kolumna)                 (wiersz, kolumna)

w. 03, k. 3                 =          w. 04, k. 2

w. 03, k. 4                 =          w. 05, k. 2

w. 04, k. 2                 =          w. 03, k. 3

w. 04, k. 4                 =          w. 05, k. 3

Wiersz 06 - należy podać energię, która zostaje przekazana do sieci PSE S.A. liniami  220 kV (patrz pkt 2.4.b).

Wiersz 07 - obejmuje energię dostarczaną odbiorcom finalnym  nie  korzystającym z prawa do usług przesyłowych oraz energię dostarczoną odbiorcom za pośrednictwem sieci przedsiębiorstwa

Wiersz 08 – obejmuje energię dostarczaną odbiorcom hurtowym, czyli jednostkom dysponującym własną siecią, które kupują energię elektryczną dla własnych odbiorców finalnych.

Wiersz 09 – obejmuje energię dostarczoną odbiorcom finalnym korzystającym z prawa dostępu do sieci (patrz pkt 2.7).

Wiersz 10 – obejmuje ilość energii uznaną za pobraną z sieci nielegalnie.

Wiersz 11 - obejmuje energię zużytą ogółem na potrzeby własne przedsiębiorstwa.

Jest to zużycie na potrzeby eksploatacji sieci rozdzielczej (potrzeby produkcyjne) oraz zużycie na cele administracyjno-gospodarcze.

Wiersz 12 - należy podać energię elektryczną zużytą na potrzeby produkcyjne sieci rozdzielczej.

Wiersz 13 - obejmuje energię pobraną przez elektrownie wodne na pompowanie wody niezależnie od tego kto jest właścicielem elektrowni.

Wiersz 14 - obejmuje energię przekazaną na napięciu 110 kV i niżej do sieci innych krajów (patrz pkt 2.5).

Wiersze 15 - 22 - obejmują energię oddaną innym spółkom dystrybucyjnym na napięciu 110 kV  i poniżej.

Wiersz 23 -  stanowi sumę wierszy  01 – 11, 13 –14, 22.

Wiersz 24 - stanowi różnicę pomiędzy energią wprowadzoną (dział 1 wiersz 38) a energią oddaną (dział 2 wiersz 23).

Wiersz 25 - stanowi iloraz strat i różnicy bilansowej i energii wprowadzonej do sieci wyrażonej w procentach. Dotyczy to poszczególnych napięć oraz bilansu zbiorczego przedsiębiorstwa.