Objaśnienia do formularza GAZ-3 na 2007 rok

Działy 1, 2, 3, 4, 5, 8 i 9 sprawozdania należy wypełniać po zakończeniu każdego miesiąca, dział 10 po zakończeniu każdego kwartału, natomiast działy 6 i 7 po zakończeniu roku kalendarzowego – w terminie do 30 kwietnia roku następnego wraz z danymi rocznymi (ostatecznymi, zweryfikowanymi).

Uwaga: wszystkie informacje dotyczące ilości gazu należy podawać w m3 w warunkach odniesienia określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. Nr 105, poz. 1113), tj. w temperaturze 273,15 K (0 oC) i przy ciśnieniu 101,325 kPa. Natomiast ciepło spalania określa się dla procesu spalania zachodzącego przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 298,15 K (25 oC).

### Dział 1. Bilans gazu ziemnego wysokometanowego

Wiersz 01, kolumna 1 – jest sumą wierszy: 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11 i 12. W kolumnie 2 należy podawać średnie ciepło spalania w MJ/m3 dla poszczególnych pozycji przychodu.

Wiersz 13 – jest sumą wierszy: 14, 23-25 i 30-32.

Ilości dotyczące poszczególnych pozycji przychodu i rozchodu należy podawać w mln m3.

Dział 2. Obrót z zagranicą gazem ziemnym wysokometanowym

W dziale tym należy podawać wielkości importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego gazu wysokometanowego w podziale na kraje pochodzenia (lub zakupu) oraz eksportu i dostaw za granicę w podziale na kraje docelowe dostaw (lub sprzedaży).

Sumaryczna wartość zakupu w wierszu 01 musi być zgodna z wielkością podaną w wierszu 10 z Działu 1.

Sumaryczna wartość sprzedaży w wierszu 17 musi być zgodna z wielkością podaną w wierszu 17 z  Działu 1.

Dział 3. Bilans gazu ziemnego zaazotowanego podgrupy Lw (GZ 41,5)

W dziale tym należy podawać dane bilansowe dotyczące gazu ziemnego zaazotowanego 
o symbolu Lw (GZ 41,5), tj. gazu, dla którego zgodnie z Polską Normą: PN-C-04753:2002 wartość nominalna górnej liczby Wobbego w podanych wyżej warunkach odniesienia wynosi 41,5.

Wiersz 01, kolumna 1 – jest sumą wierszy: 02 i 04÷07. W kolumnie 2 należy podawać średnie ciepło spalania w MJ/m3 dla poszczególnych pozycji przychodu.

Wiersz 08 – jest sumą wierszy: 09, 18-21 i 26-27.

Ilości dotyczące poszczególnych pozycji przychodu i rozchodu należy podawać w mln m3.

#### Dział 4. Bilans pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych

W dziale tym należy podawać dane bilansowe dotyczące pozostałych gazów ziemnych zaazotowanych będących przedmiotem obrotu jednostki sprawozdawczej. Średnie ciepło spalania należy wyliczyć jako średnią ważoną ujętych w bilansie gazów. Układ tabeli bilansowej dla tego działu jest identyczny jak dla działu 3.

#### Dział 5. Bilans gazów uzyskanych z gazów skroplonych

W wierszach: 01÷16 kolumny 1 należy podawać dane bilansowe gazu uzyskanego z mieszaniny skroplonego propanu i butanu z powietrzem. Analogiczne dane w kolumnie 2 dotyczą mieszaniny rozprężonego propanu i butanu, a w kolumnie 3 rozprężonego gazu ziemnego skroplonego (LNG).

Dane dotyczące ilości gazów należy podawać w tys. m3.

W wierszu 17 należy podawać dla poszczególnych gazów odpowiadające im wielkości ciepła spalania w MJ/m3.

#### Dział 6. Długość sieci gazowej

W dziale tym należy podawać dane dotyczące sieci będącej własnością przedsiębiorstwa, w tym także przedmiotem leasingu.

Sieć przesyłowa jest to sieć gazowa o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa.

Sieć dystrybucyjna jest to sieć gazowa o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa.

Dział 7. Pojemność zbiorników magazynowych

Dział ten dotyczy magazynowania gazu ziemnego, wypełniany jest przez właściciela magazynów gazu.

W wierszach: 02÷08 należy podawać dane dotyczące pojemności zbiorników, możliwości poboru i ilości zmagazynowanego gazu w mln m3 w warunkach odniesienia (temperatura 0 (C 
i ciśnienie 101,325 kPa).

W wierszu 09 należy podać ilość stanowiącą zapasy obowiązkowe, określona według zasad zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Działy 8 i 9. Miesięczne ceny gazu ziemnego

Dział 8 dotyczy miesięcznych cen gazu ziemnego wysokometanowego dla sześciu grup odbiorców końcowych, a dział 9 cen gazu ziemnego zaazotowanego Lw (GZ 41,5) dla tych samych grup odbiorców. Grupy określone są za pomocą przynależności sektorowej oraz wielkości rocznego poboru gazu.

Podawane ceny powinny być pełnymi cenami netto, jakie płacą odbiorcy, z uwzględnieniem wszystkich elementów pozycji taryfowych według których naliczana jest opłata, a mianowicie:

- cen za dostarczone paliwo gazowe,

- stawek opłaty abonamentowej,

- stawek opłat (stałych i zmiennych) za usługę przesyłową.

Dział 10. Średnie ceny gazu ziemnego w kwartale

Dział 10 dotyczy średnich w kwartale cen gazu ziemnego wysokometanowego i zaazotowanego 
Lw (GZ 41,5) dla trzech głównych grup odbiorców końcowych. Grupy główne określone są jedynie za pomocą przynależności sektorowej.

Analogicznie jak w działach 8 i 9 sprawozdania, podawane ceny powinny być pełnymi cenami netto.